Dobrý den,

zasílám dotazy a žádosti o doplnění k veřejné zakázce ,,Stavební úpravy ZŠ Zubří":

- V části elektroinstalace je ve složce ''Slepý rozpočet'' jen PDF soubor, do kterého nelze doplňovat. Prosíme o doplnění excel souboru.

Odpověď: V příloze posílám slepý rozpočet na elektroinstalce.

- V rozpočtu jsou uvedeny obyčejné vnitřní dveře bez jakékoliv specifikace. V technické zprávě je zmínka že dveře mezi chodbou a předsíní opatřit samozavírači (musí být vyztužená konstrukce dveří). Bude se jednat o všechny dveře š.800 nebo i o některé š.700? Např. mezi místností 0.07 a chodbou. Pokud ano, prosím o rozdělení v rozpočtu, jelikož cenový rozdíl je poměrně velký.

Odpověď:

Co se týče druhého dotazu tak se to týká pouze dveří o š. 800 a to pouze ve druhém a třetím nadzemním podlaží (celkem 4 kusy, záchody dívky a chlapci).