## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Prodloužení vodovodu Zubří Čertoryje a pod Javorníkem
Projekt | Venkovní odběrné zařízení NN
Investor | Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Z. č. | 33/22 (0123-05)
A. č. | E04
Smlouva
Vypracoval | Ing. Bohuslav Šulák
Kontroloval | Ing. Bohuslav Šulák
Datum | 18.04.2023
Zpracovatel | Ing. Bohuslav Šulák
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 6
Procento PM % 3 | 8

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ
1 | Kompaktní elektroměrový pilíř (jednosazbový) do 40A, termoplast, rozměr 484x1785x242, 27kg, max. průřez přívodních a odvodních vodičů do 16mm2, IP44/IP20, IK10, vč. usazení, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY
2 | vel. 000 40A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČE
3 | 25A/B/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE
4 | EPS 2 s krytem Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY
5 | D29 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPÍNACÍ NEREZOVÝ PÁSEK NA STOŽÁR
6 | Nerezová upínací páska 20x0,7mm, 50m, včetně upínacích spon | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
7 | AYKY-J 4x16 , volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
8 | CYKY-J 5x6 , volně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZDĚLOVACÍ HLAVY NA KABELY
9 | Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i venkovní prostředí, rozsah použití 6-50mm2, počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 80mm, délka žílových vstupů 20mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 2,5/1,8mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i venkovní prostředí, rozsah použití 4-35mm2, počet žilových vstupů (prstů) 5, celková délka 78mm, délka žílových vstupů 23mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 4,0/2,0mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ CHRÁNIČKA
11 | KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ
12 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 4x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
14 | Drát FeZn 10mm(0,62kg/m), volně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
15 | Páska 30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorky
16 | zemnící pásek - drát | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
17 | Tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Protikorozní ochrana | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
19 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
20 | Revizni technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
21 | Geodetické zaměření přípojky nn | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
23 | Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
24 | Zemina třídy 3-4,strojně | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
25 | Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
26 | Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
27 | Do šířky 20cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
28 | Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
29 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Osetí povrchu travou | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0