## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | stavební úpravy 1.n.p. objektu č.p. 824, Zubří-depozitář
Projekt | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor | Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Z. č. | P - 0514
A. č. | T02-2014/14 ZSE
Smlouva
Vypracoval | Martin Špaček
Kontroloval | Martin Špaček
Datum | 20.6.2014
Zpracovatel | Martin Špaček
CÚ | 2014
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují daň z přidané hodnoty
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem bez DPH
Roční nárůst cen %
Roční nárůst cen %

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Dodávky
POPLACHOVÉ SYSTÉMY
VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY
Střední ústředna pro menší instalace max. 52zón s možností ovládání SMS příkazy. Nabízí nový typ rychlé sběrnice IB2 pro funkci videoverifikace a nové typy komunikačních GSM/GPRS a Ethernet periferií. Kryt ústředny dovoluje umístění akumulátoru max. 17Ah.
EZS ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice | ks | 1
VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
LCD klávesnice pro ústředny EZS | ks | 1
Kovový kryt pro LCD klávesnici | ks | 1
Koncentrátor 8 zón v kovovém krytu se sabotážním kontaktem | ks | 3
GSM komunikátor v krytu se 4-mi vstupy a 2-mi výstupními relé | ks | 1
BEZÚDRŽBOVÉ AKU
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 1
PASIVNÍ INFRADETEKTORY VNITŘNÍ
NÁSTĚNÉ PROVEDENÍ
Digitální PIR detektor s Quad Zone Logic, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíř 15m, stupeň zabezpečení 2 | ks | 15
DETEKTORY - PŘÍSLUŠENSTVÍ
držák PIR,stěna | ks | 15
Detektor tříštění skla
Detektor tříštění skla s dosahem až 9m | ks | 9
MAGNETICKÉ KONTAKTY
Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 20 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m. stupeň zabezpečení 2 | ks | 9
KRABICE ROZVODNÁ
Plastová nízká propojovací krabice ke kontaktům pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm | ks | 9
AKUSTICKÉ SIRÉNY
Vnitřní nezálohovaná polarizovaná siréna, napájení 9 - 28 Vss / 10 mA, akustický výkon 94 dB / 1m, krytí IP54, provedení plast, barva bílá, rozměry 93 x 93 x 44 mm (v x š x h). Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, spojité nastavení hlasitosti. Určena pro zápustnou montáž. | ks | 1
Měření kontinuity izolačního stavu
a odporu smyčky | ks | 31
Programování, uvedení do trvalého provozu
ústředny EZS komplet vč. programovani SW | ks | 1
ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ
OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ
El.zabezpečovací signal.(ústředna) | hod | 8
SPOLUPRACE S DODAVATELEM
při zapojovani a zkouskach | hod | 10
KOORDINACE POSTUPU PRACI
s ostatnimi profesemi | hod | 10
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
Komplexní vyzkoušení systému | hod | 8
Výchozí revize | hod | 8
Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 6
Zkušební provoz | hod | 8
Dokumentace sktutečného provedení EZS | hod | 10
DOM. TELEFONY / ZÁMKY
Mini audio kit pro 1 účastníka s telefonem, zápustná instalace
Audio sestava v technologii 4+N obsahující tenký kovový panel o minimálních rozměrech určený pro zápustnou montáž. Souprava obsahuje vše nezbytné pro instalaci tzn. audio panel s jedním tlačítkem o vnějších rozměrech 100 (š) x 166 (v) x 14,5 (h) mm, jedním bílým telefonem o rozměrech 80 (š) x 200 (v) x 60 (h) mm a 12V napájecím zdrojem. | ks | 1
Krabice instalační, zapuštěná | ks | 1
Elektrický otvírač 12V/230mA stavitelná střelka a deblokace | ks | 1
DATOVÉ ROZVADĚČE
Rozvaděč nástěn. 6U/60x40, šedý, dveře sklo. | ks | 1
Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý | ks | 1
ZÁSUVKOVÉ ŘEŠENÍ CAT6, UTP
Euromod modul úhlový se záclonkou 1xRJ45 UTP kat.6, bílý | ks | 22
Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru Euro, barva bílá/bílá | ks | 11
Třmen komunikační zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru Euro, barva černá | ks | 11
Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá | ks | 11
Univerzální krabice pro přístroje | ks | 11
19" propojovací panely Cat6 UTP
Patch panel 1U, 24xRJ45, osazený UTP kat.6 | ks | 1
Vyvazovací panely
19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm | ks | 1
Propojovací kabely Cat.6 UTP
Propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá | ks | 11
Propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá | ks | 11
Montáž a měření datové sítě
Konektorování | ks | 22
Kompletní měření metalické sítě (kabelu) | ks | 22
SPOLUPRACE S DODAVATELEM
při zapojovani a zkouskach | hod | 10
KOORDINACE POSTUPU PRACI
s ostatnimi profesemi | hod | 10
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
Komplexní vyzkoušení | hod | 4
Výchozí revize | hod | 3
Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 2
Dokumentace sktutečného provedení | hod | 10
ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ
OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ
zařízení slaboproudé elektrotechniky | hod | 3
Dodávky - celkem
Elektromontáže
KRABICE POD OMÍTKU
KP 68/2 | ks | 28
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 24
KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 18
KT 250x110 odboč., | ks | 2
KABEL PRO ROZVOD EZS STÁČ.PÁRY
ÚPRAVA PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE
Datový kabel 4-pár FTP CAT5 LSZH | m | 154
KABEL PRO ROZVOD EZS
Instalační kabel slaboproudý
SYKFY 5x2x0,5 | m | 486
Datové kabely Cat.6 nestíněné provedení UTP plášť LSOH
Datový kabel 4-pár UTP CAT6 LSZH | m | 668
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE
CY 6 mm2, žlutozelený, pevně | m | 36
CY 10 mm2,žlutozelenýs, pevně | m | 24
UZEMNĚNÍ
NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ | ks | 2
ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU | ks | 2
TRUBKA OHEBNÁ PH POD OM.
D 23 MM | m | 269
D 36 MM | m | 368
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ
LV 40/15 | m | 18
LV 40/40 | m | 14
OSAZENÍ HMOŽDINKY
HM 6 tvrdé cihly nebo kámen | ks | 84
HM 8 tvrdé cihly nebo kámen | ks | 44
VYBOURANI OTVORU VE STENE
Stena do 450mm | ks | 16
ZAZDIVKA OTVORU
Stena do 450mm | ks | 16
VYTVOŘENÍ PROTIPOŽARNÍ PŘEPÁŽK
NA CELOPLASTOVÉM KABELU
EI 60 Kabel. přepážka do 100mm2 komplet vč. označení z obou stran | ks | 4
PRACE SPOJENÉ s
ukladaním kabelu do stav.tras | hod | 8
DROBNÉ NESPECIFIKOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem