Energetické úspory pro sportovní halu Zubří II

Příloha č. 7 Oznámení o zahájení výběrového řízení

Technické parametry kolektoru

Uchazeč musí vyplnit a ve své nabídce předložit tyto technické parametry nabízeného solárního kolektoru:

| Název a typové označení nabízených kolektorů: |  |
| --- | --- |
| Plocha apertury jednoho kolektoru [m2]: |  |
| Optická účinnost [-]: * |  |
| Lineární součinitel tepelné ztráty [W/(m2.K)]: * |  |
| Kvadratický součinitel tepelné ztráty [W/(m2.K2)]: * |  |

Upozornění:

* Uvedené hodnoty musí být vztaženy k ploše apertury jednoho kolektoru.

Uchazeč musí uvést skutečné hodnoty, které byly zjištěny (naměřeny) během laboratorních testů nabízených kolektorů, – hodnoty nezaokrouhlovat!

Uchazečem vyplněné hodnoty budou v rámci posouzení a hodnocení nabídek zadavatelem dosazeny do vzorce pro výpočet výkonu solárního systému a do bilance pro stanovení výroby tepla solárním systémem, které jsou uvedeny v Technických podmínkách (příloha č. 6 Oznámení o zahájení výběrového řízení).

Následně bude, na základě získaných výsledků, kontrolováno, zda nabízené kolektory splňují zadavatelem požadované parametry uvedené v Technických podmínkách (příloha č. 6 Oznámení o zahájení výběrového řízení).

Uchazeč potvrzuje správnost údajů uvedených v tabulce svým podpisem.

V(e) ………………………, dne …………… 2015

……………………………….

osoba oprávněná jednat za dodavatele

podpis (případně razítko)