## Vytápění
Stavba: | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří
Stupeň: | DPS
Investor: | Město Zubří
Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena (dodávka + montáž) v Kč | Celková cena v Kč
VÝKAZ-VÝMĚR
D.1.3 Stavební úpravy zázemí, přístavba
D.1.3.4 Technika prostředí staveb
D.1.3.4.2 Vytápění
Potrubí
1. | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 nízkotlaké a středotlaké
| DN 10 | m | 198 |  | 0
| DN 15 | m | 143 |  | 0
| DN 20 | m | 132 |  | 0
| DN 25 | m | 290 |  | 0
| DN 32 | m | 26 |  | 0
2. | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek závitových
| DN 10 | ks | 44 |  | 0
| DN 15 | ks | 32 |  | 0
| DN 20 | ks | 16 |  | 0
| DN 25 | m | 10 |  | 0
| DN 32 | m | 6 |  | 0
3. | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových
| DN 10 | m | 198 |  | 0
| DN 15 | m | 143 |  | 0
| DN 20 | m | 132 |  | 0
| DN 25 | m | 290 |  | 0
| DN 32 | m | 26 |  | 0
4. | Kompenzátory tvaru "U" s hladkými ohyby
| DN 25 | ks | 2 |  | 0
Armatury
závitové
1. | Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami
| DN 20 vč. izolace pro DN 20 | ks | 1 |  | 0
2. | Ruční vyvažovací ventil pro koncové spotřebiče se samotěsnícími měřícími vsuvkami
| DN 20NF | ks | 1 |  | 0
3. | Automatický odvzdušňovací ventil
| G1/2" | ks | 28 |  | 0
4. | Kulový kohout závitový choromovaný
| G1/2" | ks | 28 |  | 0
| G3/4" | ks | 5 |  | 0
| G1" | ks | 5 |  | 0
5. | Šroubení přímé ocelové
| G1" | ks | 4 |  | 0
6. | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou
| G1/2" | ks | 16 |  | 0
armatury pro otopná tělesa
1. | Termostatický ventil s automatickým omezením průtoku, s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, průtok 10-150l/h, s oranžovou montážní krytkou, přímé provedení, připojovací závit M30x1,5
| Rp 1/2" | ks | 18 |  | 0
2. | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, přímé provedení
| Rp 1/2" | ks | 18 |  | 0
3. | Vypouštěcí nástavec pro šroubení 1/2'' připojení hadice | ks | 1 |  | 0
4. | Připojovací šroubení přímé s automatickým omezením průtoku, bez vypouštění. Pro otopná tělesa se spodním připojením s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, ∆p = 10,15- 60 kPa
| Rp 1/2'', obj. č. 0570-50.00 pro OT Korado | ks | 22 |  | 0
5. | Krytka šroubení pro otopná tělesa se spodním připojením | ks | 22 |  | 0
6. | Termostatická hlavice, M 30x1,5 | ks | 40 |  | 0
7. | Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, připojení vnější závit G3/4"
| ø12mm | ks | 38 |  | 0
| ø15mm | ks | 6 |  | 0
Otopná tělesa
1. | Otopná tělesa desková s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, včetně upěvňovacích prvků na stěnu značení: ab/xxx/yyy - a – počet otopných desek - b – počet přídavných ploch - xxx – výška OT v mm - yyy – délka OT v mm
| 11/600/400 | ks | 1 |  | 0
| 11/600/600 | ks | 1 |  | 0
| 22/600/500 | ks | 2 |  | 0
| 22/900/700 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/900 | ks | 1 |  | 0
| 22/9001100 | ks | 1 |  | 0
| 33/900/1200 | ks | 1 |  | 0
2. | Otopná tělesa desková se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, včetně upěvňovacích prvků značení: ab/xxx/yyy - a – počet otopných desek - b – počet přídavných ploch - xxx – výška OT v mm - yyy – délka OT v mm
| 22/600/400 | ks | 2 |  | 0
| 22/600/1000 | ks | 6 |  | 0
| 22/600/1200 | ks | 4 |  | 0
| 22/600/1600 | ks | 1 |  | 0
| 11/600/500 | ks | 1 |  | 0
| 11/600/600 | ks | 1 |  | 0
| 11/900/400 | ks | 2 |  | 0
| 22/900/500 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/600 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/1000 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/1100 | ks | 2 |  | 0
3. | Horní kryt deskového radiátoru, typ 22
| délka OT 800mm | ks | 2 |  | 0
| délka OT 1400mm | ks | 3 |  | 0
| délka OT 1600mm | ks | 2 |  | 0
4. | Horní kryt deskového radiátoru, typ 11
| délka OT 800mm | ks | 3 |  | 0
Podlahové vytápění
1. | Systémová deska s izolací 11/31 | m2 | 217 |  | 0
2. | trubka PE-xa Ø17 x 2,0 | m | 1900 |  | 0
3. | ochranná trubka 16/17 | m | 129 |  | 0
4. | vodicí oblouk 90° - 25 | ks | 34 |  | 0
5. | okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm | m | 239 |  | 0
6. | Spojovací pás | ks | 22 |  | 0
7. | Ukončovací pás | ks | 43 |  | 0
8. | Upevňovací skoba | ks | 65 |  | 0
9. | připojovací šroubení 17 x 2,0 - G 3/4 | ks | 34 |  | 0
Příslušenství k podlahovému vytápění
1. | podlahový rozdělovač z nerezové oceli s automatickými regulátory průtoku v přívodním potrubí každého okruhu, s termostatickými vložky s připojením M30x1,5 na vratném potrubí každého okruhu, připojení přívodního potrubí přes šroubení s převlečnou maticí s plochým těsněním, vč. vypouštěcího ventilu 1/2" a nástěnného držáku se zvukovou izolací, Připojení jednotlivých topných okruhů na 3/4" eurokonus
| počet okruhů 8 | ks | 1 |  | 0
| počet okruhů 9 | ks | 1 |  | 0
2. | Připojovací set se směšovací stanicí s energeticky úsporným čerpadlem DN15, H=6m v.sl., termostatickou hlavicí s příložným čidlem a elektrickým příložným havarijním termostatem 230V 15A | kpl | 2 |  | 0
3. | Skříň pro rozdělovače, montáž do stěny
| ŠxVxH 1025x710x125 | ks | 1 |  | 0
| ŠxVxH 1025x710x150 | ks | 1 |  | 0
4. | Dvoubodový termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění
| 24V normálně otevřeno (NO) | ks | 17 |  | 0
Ostatní
1a. | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: silikonový protipožární tmel, pož. Odolnost až 180 min
| kartuše 310 ml | ks | 2 |  | 0
1b. | ruční vytlačovací přístroj | ks | 1 |  | 0
1c. | požární identifikační štítek CZ | ks | 6 |  | 0
2. | Vrtání prostupů stropem (pro dvě trubky=1 kpl)
| DN 20 | kpl | 38 |  | 0
| DN 25 | kpl | 6 |  | 0
3. | Vrtání prostupů příčkami (pro dvě trubky=1 kpl)
| DN 20 | kpl | 5 |  | 0
| DN 25 | kpl | 7 |  | 0
| DN 32 | kpl | 7 |  | 0
| DN 40 | kpl | 3 |  | 0
4. | Chránička z ocelového potrubí, délka 0,5m
| DN 20 (pro potr. DN10) | ks | 48 |  | 0
| DN 25 (pro potr. DN15) | ks | 16 |  | 0
| DN 32 (pro potr. DN20) | ks | 14 |  | 0
| DN 40 (pro potr. DN25) | ks | 6 |  | 0
5. | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky, táhla, kluzné uložení, osové vedení, pevné body) | kg | 260.37 |  | 0
6. | Doplňkové konstrukce ocelové | kg | 300 |  | 0
7. | Topná zkouška, hydraulické vyvážení a zaregulování systému | hod | 72 |  | 0
8. | Proplach stávajících 10 ks otopných těles deskových, typ 22
| délka do 1600mm, výška 600 | hod | 8 |  | 0
9. | Orientační štítky | ks | 30 |  | 0
10. | Krycí dvířka plastová 300x300mm | ks | 1 |  | 0
11. | Požární dohled po řezání a sváření | hod | 48 |  | 0
12. | Stavební přípomoce (sekaní drážek do zdiva pro potrubí DN25) | hod | 8 |  | 0
Nátěry
1. | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním
| DN 10 | m | 198 |  | 0
| DN 15 | m | 143 |  | 0
| DN 20 | m | 132 |  | 0
| DN 25 | m | 290 |  | 0
| DN 32 | m | 26 |  | 0
2. | Nátěry doplňkových konstrukcí ocelových | m2 | 19.8 |  | 0
Izolace
1. | Izolační trubice z pěnového polyetylenu – bez povrchové úpravy (izolace potrubí zasekaného ve zdi ) – síla izolace 13 mm
| vnitřní Ø28 | m | 7 |  | 0
| vnitřní Ø35 | m | 7 |  | 0
2. | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného potrubí)
síla izolace 20 mm
| vnitřní Ø22 (pro potr. DN10,15) | m | 341 |  | 0
síla izolace 30 mm
| vnitřní Ø28 (pro potr. DN20) | m | 125 |  | 0
| vnitřní Ø35 (pro potr. DN25) | m | 283 |  | 0
| vnitřní Ø42 (pro potr. DN32) | m | 26 |  | 0
3. | Hliníková páska 50 mm x 50 m | ks | 16 |  | 0
Demontáže vč. ekologické likvidace
severní přístavba, vestibul haly
1. | Potrubí ocelové závitové běžné, vč. izolace, uložení
| do DN 25 vč izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | m | 150 |  | 0
| do DN 50 vč izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | m | 190 |  | 0
2. | Armatury závitové do DN 25 | ks | 60 |  | 0
3. | Otopná tělesa článkvá litinová 500/160 vč. přopojovacích armatur
| počet článků 500 | kpl | 1 |  | 0
4. | horní kryt deskového radiátoru typ 22
| délka OT 800mm | ks | 2 |  | 0
| délka OT 1400mm | ks | 3 |  | 0
| délka OT 1600mm | ks | 2 |  | 0
5. | horní kryt deskového radiátoru typ 11
| délka OT 800mm | ks | 3 |  | 0
teplovzdušné vytápění haly
1. | Potrubí ocelové závitové běžné, vč. izolace, uložení
| do DN 80 vč izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | m | 260 |  | 0
| do DN 50 vč izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | m | 40 |  | 0
2. | Armatury závitové do DN 50 | ks | 20 |  | 0
3. | Teplovzdušné vytápěcí jednotky, vč. upevňovacích prvků | kpl | 8 |  | 0