## Výkaz výměr
Rekonstrukce spotrovní haly v Zubří
VÝKAZ VÝMĚR
|  | Základni popis a určení prvku | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Cena materiál/MJ | Celkem materiál | Výroba, montáž/MJ | Celkem výroba, montáž
Pozice | Typové označení
Rozvaděče MAR
332 |  | Rozvaděč RA1
323 |  | Skříňový rozvaděč oceloplechový, rozměry 2000x1000x300mm, vč. podstavce a MP |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kombinovaný svodíč přepětí I. a II. stupně |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Svodič přepětí III.stupně |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Hlavní jistič 32A/3, vč. vyrážecí cívky a pomocného kontaktu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Pojistkový odpojovač 3f |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný vývod 3f/6kW |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný vývod 3f/2kW |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný a spínaný vývod 1f/do 1kW |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný a spínaný vývod 1f/do 0,5kW |  |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Transformátor 230V/24V 315VA |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zdroj 230V/24V DC 2,15A |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Pomocné jistící provky pro řídicí obvody rozvaděče (jističe, pojistky vč.naplně) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Pomocné spínací prvky (relé vč. patic a odrušovacích členů) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Pom. montažní materiál pro výrobu rozvaděče (DIN lišty, perf.žlaby, spoj.mat.,…) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
325 |  | Pom. materiál pro výrobu rozvaděče (svorky, kontrolky, přepínače, stop tlačítko,výstražné štítky...) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
324 |  | Výroba rozvaděče | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
326 |  | Kusova zkouska rozvadece | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
327 |  | Celkem rozvaděč RA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
332 |  | Rozvaděč RA3
323 |  | Plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, min. 28 modulů, neprůhledné dveře, IP30 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Svodič přepětí III.stupně |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Hlavní jistič 10A/1, vč. pomocného kontaktu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný a spínaný vývod v modulárním provedení 1f/do 0,5kW |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zdroj 230V/24V DC 1A - modulární provedení |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Pomocné jistící provky pro řídicí obvody rozvaděče (jističe, pojistky vč.naplně) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Pomocné spínací prvky (relé vč. patic a odrušovacích členů) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Pom. montažní materiál pro výrobu rozvaděče (DIN lišty, spoj.mat.,…) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
325 |  | Pom. materiál pro výrobu rozvaděče (svorky, výstražné štítky...) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
324 |  | Výroba rozvaděče | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
326 |  | Kusova zkouska rozvadece | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
327 |  | Celkem rozvaděč RA3 | [5 empty] | 0 |  | 0
95
332 |  | Komponenty
Zdroj tepla a chladu
|  | Snímač T do potrubí, stonek 120mm, Ni1000 / 6180ppm |  |  | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jímka G1/2" délka 100mm |  |  | 11 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Průmyslový snímač tlaku kapalin, rozsah 0-6bar, výstup 4-20mA, připojení G1/2" |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač T venkovní, Ni1000 / 6180ppm |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Solenoidový ventil 3/4", DN20, 230V, NC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 3-cestný regulační ventil DN32, kvs16, včetně šroubení |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon ventilu, napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V DC |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 3-cestný regulační ventil DN40, kvs16, včetně šroubení |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon ventilu, napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V DC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 3-cestný přepouštěcí ventil DN80 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon pro přepouštěcí ventil, napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V DC, vč. vhodného adaptéru |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 2-cestný regulační ventil DN40, kvs25, včetně šroubení |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon ventilu, napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V DC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kontaktní sonda zaplavení vč. vyhodnocovací ústředny na DIN |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Akustická signalizace, siréna, umístění na stěnu, napájení 24V AC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Topný kabel samoregulační 18W/m (nutno změřit přesné délky potrubí při realizaci) |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka na povrch 230V, IP44 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Osazení a zapojení komponentů nedodávaných profesí MaR | - | - | 9 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem komponenty pro zdroj tepla a chladu | [5 empty] | 0 |  | 0
423 |  | Zásobník TUV, kotel pro dohřev
|  | Snímač T do potrubí, stonek 120mm, Ni1000 / 6180ppm |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jímka G1/2" délka 100mm |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Průmyslový snímač tlaku kapalin, rozsah 0-6bar, výstup 4-20mA, připojení G1/2" |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 3-cestný přepouštěcí ventil DN40 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon pro přepouštěcí ventil, napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V DC, vč. vhodného adaptéru |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Osazení a zapojení komponentů nedodávaných profesí MaR | - | - | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem komponenty TUV, kotel pro dohřev | [5 empty] | 0 |  | 0
423 |  | Podlahové vytápění šaten
425 |  | Snímač teploty prostorový, Ni1000 / 6180, design ABB Tango (nutno upřesnit při realizaci) |  |  | 13 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Osazení a zapojení komponentů nedodávaných profesí MaR | - | - | 21 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem komponenty podlahové vytápění šaten | [5 empty] | 0 |  | 0
423 |  | Řídící systém, programové vybavení
Sestava řídicího systému do rozvaděče RA1
332 |  | Volně programovatelný řídicí systém, sestava IO: 14DI, 17DO, 22AI, 7AO, Komunikační rozhraní: ETHERNET 10/100, RS232 (protokol MODBUS), RS232 pro GSM terminál |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | LCD ovládací panel do dveří rozvaděče |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | GSM terminál pro signalizaci pomocí SMS zpráv, na DIN, vč. externí antény |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vytvoření uživatelského programu řídicího systému | - | - | 58 | DB | 0 | 0 |  | 0
|  | Vytvoření uživatelského programu pro ovládací panel | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Oživení a odladění regulace, funkční zkoužky | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem řídící systém rozvaděče RA1 | [5 empty] | 0 |  | 0
Sestava řídicího systému do rozvaděče RA3
332 |  | Volně programovatelný řídicí systém, sestava IO: 3DI, 19DO, 13AI, 0AO, Komunikační rozhraní: ETHERNET 10/100, integrovaný ovládací panel, modulární provedení |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vytvoření uživatelského programu řídicího systému | - | - | 35 | DB | 0 | 0 |  | 0
|  | Vytvoření uživatelského programu pro ovládací panel | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Oživení a odladění regulace, funkční zkoužky | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem řídící systém rozvaděče RA3 | [5 empty] | 0 |  | 0
Vizualizace a vizualizační PC - společné s profesí D.1.5.4.5 - MaR pro zdroj tepla a chladu
|  | Stolní PC sestava např. 4-jádrový procesor 3,5GHz, 8GB DDR3 RAM, GK 2GB, HDD 1TB, LED monitor 24", barevná laserová tiskárna A4 | - | Dodávka profese D.1.4.4.5 - MaR pro VZT | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Licence vizualizačního SW | - |  | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vytvoření obrazů vizualizované technologie VZT (profese D1.4.4.5) | - |  | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vytvoření obrazů vizualizované technologie Topení a chlazeni (profese D1.5.4.5) | - | - | 3 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Tvorba vizualizace profese D1.4.4.5 | - | D.1.4.4.5 | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tvorba vizualizace profese D1.5.4.5 | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem vizualizace | [5 empty] | 0 |  | 0
445 |  | Kabeláž a kabelové trasy
446 |  | Společná část
|  | Kabelový žlab plechový, rozměry 62/50, vč. víka, spoj.materiálu, konzolí a pomocných konstrukcí |  |  | 80 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabelový žlab drátěný, rozměry 250/50, vč. spoj.materiálu, konzolí a pomocných konstrukcí |  |  | 12 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabelový žlab drátěný, rozměry 150/50, vč. spoj.materiálu, konzolí a pomocných konstrukcí |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabelový žlab drátěný, rozměry 50/50, vč. spoj.materiálu, konzolí a pomocných konstrukcí |  |  | 12 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový CYKY-J 3x1,5 |  |  | 350 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový CYKY-J 3x2,5 |  |  | 80 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový CYKY-J 4x1,5 |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silové CYKY-J 5x2,5 |  |  | 60 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel ovládací JYTY-O 14x1 |  |  | 60 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel ovládací JYTY-O 4x1 |  |  | 60 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 1x2x0,8 |  |  | 640 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 2x2x0,8 |  |  | 420 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel datový kategorie UTP CAT5E |  |  | 305 | m |  | 0 |  | 0
|  | Vodič ochranný H07V-K 6mm žlutozelený, pro ochranné pospojení konových částí |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
447 |  | PVC instalační trubka pevná 320N, průměr 20mm, vč.příchytek, spojek a tvarovek |  |  | 150 | m |  | 0 |  | 0
504 |  | PVC instalační trubka ohebná 320N, průměr 20mm |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 0
505 |  | Krabice instalační na povrch, vč zapojení |  |  | 38 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Drobný instalační a spojovací materiál | - | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
439 | CP-1016 | Celkem kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0 |  | 0
445
447 |  | Ostatní náklady
504 |  | Společná část
515 |  | Doprava | - | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení staveniště | - | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace s ostatními profesemi | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Revize elektro | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
439 | CP-1016 | Dokumentace skutecneho provedeni | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
445 |  | Zaškolení obsluhy vč. návodů k obsluze | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
446 |  | Celkem ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0
447
504 | [7 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | Materiál |  | Montáž
|  | CELKEM D.1.5.4.5 MaR pro zdroj tepla bez DPH | [5 empty] | 0
516 | [7 empty] | Celková cena