Multifunkční areál Zubří

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost

s provozem wellness a provoz bufetu

s dětským koutkem a kuželnou

Venkovní nerezové bazény se zázemím

A.č. : COH/A/001

Z.č.: 160416

Počet stran: 3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU

Stavebník :  Město Zubří

INFORMAČNÍ SYSTÉM

INT91

POPISNÁ CEDULE U VSTUPU DO MÍSTNOSTI,

POPIS /PROVEDENÍ/:

Sklo – kouřově šedé sklo, probarvené, tl.6-8mm

text polep folie, odstín bílá nebo grafitová šedá RAL 7024

úchyty nerez

Rozměry:  220 x 110

Počet: 40 ks

INT92

POLEP NA SKLO - PLAVČÍK, m.č.121, 107 v objektu 202

POPIS /PROVEDENÍ/:

Samolepící folie s dezénem pískovaného skla, eventuelně v kombinaci

s RAL 7024 – grafitová šedá

Rozměry:  300 x 1800

Počet: 2 ks

INT93

POLEP NA SKLO - KUŽELNA, m.č.225

POPIS /PROVEDENÍ/:

Samolepící folie s dezénem pískovaného skla, eventuelně v kombinaci

s RAL 7024 – grafitová šedá

Rozměry:  300 x 1800

Počet: 1 ks

INT94

POPISNÁ CEDULE POVĚŠENÁ OBOUSTRANNÁ, m.č. -  106 – 2ks,119 – 2ks

POPIS /PROVEDENÍ/:

Sklo – kouřově šedé sklo, probarvené, tl.6 mm, 2 vrstvy a mezi tím neprůhledná folie, např. zrcadlová nebo grafitová šedá

text polep folie, odstín bílá

řetěz a úchyty nerez

Rozměry:  450 x 300

Počet: 4 ks

INT95

POPISNÁ CEDULE POVĚŠENÁ JEDNOSTRANNÁ, m.č. -  105 – 1ks,119 – 2ks

POPIS /PROVEDENÍ/:

Sklo – kouřově šedé sklo, probarvené, tl.8 mm

text polep folie, odstín bílá  nebo grafitově šedá

řetěz a úchyty nerez

Rozměry:  450 x 300

Počet: 3 ks

INT96

POPISNÁ CEDULE  NA STĚNU, m. č. 108 – 2ks, 204 – 2ks

POPIS /PROVEDENÍ/:

Sklo – kouřově šedé sklo, probarvené, tl.6-8mm

text polep folie, odstín bílá nebo grafitová šedá RAL 7024

úchyty nerez

Rozměry:  450 x 300, horizontálně

Počet: 4 ks

INT97

ORIENTAČNÍ CEDULE VERTIKÁLNÍ, m.č.  101-2ks,201-2ks

POPIS /PROVEDENÍ/:

Sklo – kouřově šedé sklo, probarvené, tl.8mm

text polep folie, odstín bílá nebo grafitová šedá RAL 7024

úchyty nerez

Rozměry:  600 x 1200

Počet: 4 ks

Vypracoval: ing. Miroslava Josefíková

25.9.2016