## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Montážní materiál a práce | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()
Astra
Nezařazené

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Kiosek CTSbb 1x630/1-24, včetně propojů VN a NN. Včetně průchodek VN a NN a těsnících vík. Kompletní vnitřní zemnící rozvod. Pomocné konstrukce pro rozvděče VN a NN. Příchytky pro fixaci kabelů VN. Montáž rozvaděčů VN a NN. Montáž jeřábem do připraveného lože. propojení trafa a rozvaděče VN a NN. Tlumiče vibrací. Výchozí revize. | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč VN SF6 s poli KKT - dodávka ČEZ | kmpl | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Olejový transformátor 22/0,4kV, 6630kVA, nízkoztrátový, Ecodesign | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč NN do 1000A, IP20, dle příslušného výkresu | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Skříň měření VSM-N/USM pro osazení elektroměru pro odběratelské měření | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doprava zařízení | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SR2b pro pásek 30x4mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR3b spoj pásek-drát | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNIČE FeZn
ZT2,0s tyč 2000x26mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
nátěr svodového vodiče | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČT.SAZBY
Napojení na stávající zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN
Revizní technik | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODKLADOVÁ VRSTVA
Ze štěrku vrstva 10cm | m2 | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ze šterkopísku | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DLAŽBA
Dlažba 50/50cm, šedá betonová, do štěrkovéholože | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Soupis prací a dodávek elektromontáží
Akce | Multifunkční areál Zubří
Projekt | IO106 - Přípojka VN a Trafostanice
Investor | Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Z. č. | COH
A. č. | 160416
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jaroslav Tesař
Kontroloval
Datum | 26.9.2016
Zpracovatel | CTP Zlín
CÚ | 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5