## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem (bez DPH) |  | #VALUE!

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | 0
AAA | Pořadové číslo položky | [6 empty] | 0
| Jednotlivé položky zahrnují specifikaci materiálu včetně montáže | [6 empty] | 0
Dodávky
TELEFON
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA PBTÚ
001 | Telefonní ústředna (2 vnější linky/12 pobočkových linek, nástěnné provedení) včetně potřebných modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
002 | modul digitálních systémových linek | ks | 2 |  | 0 |  | 0
003 | Telefonní rozvaděč, pro 100 párů, na omítku pro PBTÚ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
004 | Svorkovnice pro 10 párů rozpojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0
005 | Telefonní přístroj stolní provedení, analogový | ks | 7 |  | 0 |  | 0
006 | Telefonní přístroj nástěnný, analogový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
007 | Telefonní přístroj stolní provedení, digitální | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
DOMACÍ TELEFON, ZVONKY
008 | SKŘÍŇ "DT", VNITŘNÍ
| Krabice instalační plastová (krytí IP21) pro instalaci na povrch, pro umístění zařízení DT, o rozměrech 200x250x100mm, včetně svorkovnic a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
009 | PANEL
| panel audio+okénko+4 tlačitka serie 6 s instalační krabicí pod omítku | ks | 1 |  | 0 |  | 0
010 | KRYT
| Povětrnostní kryt panelů řady 6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
011 | OKÉNKO
| Prosvícené okénko pro doplňkové informace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
012 | ZÁMEK
| Elmag. zámek-12Vstř./1,2A, standard, nastavitelná střelka 4mm, krátká lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
013 | KOVÁNÍ
| DLOUHÝ ŠTÍTEK PRO ZÁMEK FERMAX | ks | 1 |  | 0 |  | 0
014 | AUDIOPŘEPÍNAČ
| Automatický audiopřepínač 10 DIN modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
015 | ZDROJ
| Zdroj audio+distributor napětí 12Vstř/1,5A, 12Vss/0,3A, 6 DIN modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
016 | TELEFON
| Telefon nástěnný bílé provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| DOMÁCÍ TELEFON, ZVONKY - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
DATA
017 | DATA - stojanová skříň 19"RACK" - modulová výška 42U, provedení šxh=800x800mm, vertikální lišty, skleněné dveře
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
018 | Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, přívod 3m
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
019 | Osvětlovací jed. zářivka, do stropu, do dna, na rám
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
020 | ventilační jednotka, 5x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", RAL900
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
021 | příbal montáž. materiálu M5 podložka plast - balení po 20ks
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
022 | 19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý
| včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0
023 | PATCH PANEL 19" UTP KAT6
19" Patch panel 1U, 24xRJ45, nestíněný, 568A/B, kat. 6, s kabelovým managementem
| Včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0
024 | TELEFONNÍ PANEL 19"
Telefonní patch panel 25xRJ45, výška 1U
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
025 | Propojovací kabel kat.5E, UTP, 1 metr, šedý
| včetně montáže | ks | 20 |  | 0 |  | 0
026 | Propojovací kabel kat.6, UTP, 1 metr, modrý
| včetně montáže | ks | 60 |  | 0 |  | 0
SESTAVA ZÁSUVEK
Design zásuvek nutno upřesnit při montáži - sjednotit ze silovými zásuvkami
027 | Zásuvkové moduly Cat 6 UTP
modul 1xRJ45 UTP kat.6, přímý se záclonkou, bílý, 25x50mm
| včetně montáže | ks | 92 |  | 0 |  | 0
028 | Zásuvkové moduly Cat 5e UTP
modul 1xRJ45 UTP kat.65e přímý se záclonkou, bílý, 25x50mm
| včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0
029 | Zásuvkový kryt pro moduly
Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru, barva bílá/bílá
| včetně montáže | ks | 47 |  | 0 |  | 0
030 | Třmen komunikační zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru, barva černá
| včetně montáže | ks | 47 |  | 0 |  | 0
031 | Zásuvkový rámeček
Instalační rámeček ve vybraném designu, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá
| včetně montáže | ks | 47 |  | 0 |  | 0
032 | Označovací štítky na výstupní moduly včetně popisu
| samolepící,barevné, 10 ks | sada | 9 |  | 0 |  | 0
033 | Kryt popisky na moduly
| 1 port | ks | 94 |  | 0 |  | 0
034 | Krabice přístrojová - vnitřní
pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm
| včetně montáže | ks | 23 |  | 0 |  | 0
035 | Krabice přístrojová - vnitřní
pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm
| včetně montáže | ks | 20 |  | 0 |  | 0
036 | Krabice přístrojová - pro parapetní rozvod
pro jednonásobnou 45x45, o rozměrech 76x76x51mm
| včetně montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0
037 | Krabice odbočná IP54
| Krabice odbočovací nástěnná IP54 85x85/40mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
pro umístění zásuvky DATA/TEL
| DATA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky datové sítě
038 | Switch Series Gigabit Ethernet switches
16x10/100/1000Base-T (RJ-45) PoE+ and 4x 1000Base-X
SFP slots, PoE budget 400W, supports 802.3at PoE+
30W/port, IPv6 support
/managed (web, SNMP )
039 | GE SFP transceivers, IP Stacking, hanced IP-TV features, Fanless | ks | 2 |  | 0 |  | 0
041 | Dualband Dual Radio 802.11a/g/n Managed PoE Indoor
042 | Controller-based Enterprise Access Point | ks | 3 |  | 0 |  | 0
043 | Řídící jednotka pro centrální správu, konfiguraci a monitoring Wi-Fi přístupových bodů (4 AP, možnost budoucího rozšíření) a pro monitoring a ověřování Wi-Fi klientů. Min. 2x porty 10/100/1000M, grafické rozhraní pro správu v českém jazyce, možnost importu mapy sítě v grafické podobě, automatické vyhledání a konfigurace připojených AP, detekce a zobrazení pirátských AP, centralizovaná správa a zálohování konfigurací a FW, lokální databáze pro ověřování uživatelů, vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
044 | Firewall throughput (MBit/s) 1 700
VPN IPSec throughput (MBit/s) 200
| s instalací | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Aktivní prvky datové sítě - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Výpočetní zařízení
045 | Pracovní stanice - recepce
| Pracovní stanice, CPU Intel Core i7-870 (2.93 GHz, 4MB cache,4c), iQ57, 4 GB DDR3-1333 (2x2048), HDD 500GB SATAII,Win7-Prof., záruka 36 mesícu On-Site, UPS jednotka 30 min, včetně LCD monitoru, repro, operačního systému a dalších nezbytných komponent pro dané použití stanice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Klienstský SW (pokladny) zobrazování a řízení CCTV, vstupního systému, kamerového systému, ozvučení, zobrazovacích panelů apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
046 | Pracovní stanice průmyslová - plavčík, v krytí IP 54
| 21,5" průmyslový LCD monitor s dotykovou obrazovkou, rozlišení 1920x1080, OSD, 12V, adaptér 230V/12V je součástí, analogové VGA+digitální DVI-D vstupy, vysoká životnsot - MTBF - 30000 hodin min., provoz 24/7 hodin | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Klienstský SW (plavčík) zobrazování a řízení vytypovaných kamer, zařízení MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Výpočetní zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
STA
047 | ANTÉNNÍ SESTAVA NA STŘECHU
| AT 4 s kotvením na plochou střech, na 3 betonových blocích | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Anténní stožár - ocelová trubka žárově-pozinkovaná, s 2 mm stěnou, délka 2m, průměr 60mm, víčko | ks | 1 |  | 0 |  | 0
048 | VYLOZNE RAMENO PRO ANTENY
| jednostranne | ks | 1 |  | 0 |  | 0
049 | ANTÉNA ROZHLASOVÁ VKV
| zisk max. 7dB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
050 | ANTÉNA TV ŠIROKOPÁSMOVÁ UHF
| typu ANT CCK 91 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
051 | SKŘÍŇ STA PODRUŽNÁ
| pro aktivními a pasivní prvky rozvodu, o rozměrech 400x350x200mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
052 | ROZBOČOVAČ TROJNÁSOBNÝ
| ROZBOČOVAČ pro UHF a FMII pásmo | ks | 1 |  | 0 |  | 0
053 | ROZBOČOVAČ ČTYŘNÁSOBNÝ
| ROZBOČOVAČ pro UHF a FMII pásmo | ks | 3 |  | 0 |  | 0
054 | ZESILOVAČ SE SELEKTIVNÍMI VSTUPY
| širokopásmový zesilovač se selektivními vstupy, zesílení 32 dB, vstupy - VKV FM II, VHF I, VHF III, UHF, vestavěný zdroj, regulátory úrovně | ks | 1 |  | 0 |  | 0
055 | F KONEKTOR | ks | 20 |  | 0 |  | 0
056 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL, sada
| pro zařízeni STA do skříně sla | ks | 1 |  | 0 |  | 0
057 | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA ANTÉNNÍHO VEDENÍ
SVODIČ PŘEPĚTÍ, 75 Ohm, frekv. rozsah 5-2500 MHz,
| průchozí útlum max 1.2 dB, proud výboje 1,5kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKY
058 | KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ
| Kryt zásuvky anténní univerzální, s třetím vylamovacím otvorem; b. bílá, v proveden pro zásuvky pod omítku do kulatých krabic | ks | 11 |  | 0 |  | 0
059 | PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ - KONC.
| Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové, koncové | ks | 11 |  | 0 |  | 0
060 | Rámeček, jednonásobný
| pro jednonásobnou zásuvku v provedení pod omítku do kulatých krabic | ks | 11 |  | 0 |  | 0
061 | Krabice přístrojová - vnitřní
pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm
| včetně montáže | ks | 11 |  | 0 |  | 0
| STA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
OZVUČENÍ
SESTAVA
062 | Digitální DSP audio matice 12x6 pro zónové ozvučení s širokými možnostmi vlastního nastavení, správa presetů, integrovaný kalendář s časovačem, možnost řízení pomocí RS232, TCP/IP, I/O, systémových ovl. panelů, PC GUI, web browseru, iPad/iPhone | ks | 1 |  | 0 |  | 0
063 | Výkonový zesilovač 4x120W @ 100V-4Ohm, možnost můstkového zapojení 2x240W @ 100V-8Ohm, digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, ochranný procesor APC, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU | ks | 2 |  | 0 |  | 0
064 | Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
065 | SW konfigurace systému + tvorba pro PC na míru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
066 | zdroj 24V / 4,5A v krytu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
067 | 19" datový rozváděč vč. ventilační jednotky, rozvodného panelu a mont. příslušenství, 33U | ks | 1 |  | 0 |  | 0
068 | Držáky zařízení pro uchycení do Rack 19", sada | sada | 1 |  | 0 |  | 0
069 | Switch Gigabit Ethernet, 8 metalických portů 10/100/1000BaseT (RJ-45) a dále dvěma Gigabit Combo porty (RJ-45/SFP) s alternativní možností připojení metalické linky (RJ-45) nebo optické linky pomocí SFP (Mini-GBIC) transceiverů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
070 | Mikrofonní stanice, 2 aktivní polohy spínače pro hlášení, směr. mikrofon, rozsah 80 Hz - 12 kHz, citlivost -70 dB @ 1 kHz, impedance 600 Ohmů, konektor DIN5, délka kabelu 3 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
071 | mikrofonní kabel s konektory, 5,0 m XLR female/XLR male | ks | 2 |  | 0 |  | 0
072 | Aktivní zásuvka s předzesilovačem mikrofonního signálu, volitelné phantomové napájení, interní regulace vstupní citlivosti, konektor XLR, výstup +6dBu symetrický | ks | 2 |  | 0 |  | 0
REPRODUKTORY
073 | Reproduktor nástěnný 6W (1,5-3-615W)/100V, plast, | ks | 5 |  | 0 |  | 0
074 | Směrový reproduktor 16W @ 100V, reproduktor 5.5", transformátor: 16-10-5W, SPL = 95dB/1W/1m, frekvenční rozsah: 100 Hz - 18 kHz, šedý, IP56 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
075 | 2pásmový reproduktor stropní 15W @ 100V, kovový, bílý, 280mm, vnitřní provedení | ks | 7 |  | 0 |  | 0
076 | 2pásmový reproduktor podhledový 10W @ 100V, bílý, vnitřní provedení | ks | 15 |  | 0 |  | 0
077 | Reproduktor do bazénové haly do podhledu, 20W/100V (ELAK. VÝKON 5-10-15-20W), IP 54
| VYZAŘOVACÍ ÚHEL (500 Hz-2kHz) min. 120°, 4kHz min. 60°, | ks | 16 |  | 0 |  | 0
078 | Krabice pro instalaci na povrch, včetně 4 svorek do průřezu 2,5mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
079 | Reg. hlasitosti pro výkon max. 20W, relé NP | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| OZVUČENÍ - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
EZS
Zařízení EZS budou splňovat stupeň zabezpečení 2 – nízké až střední riziko dle ČSN CLC/TS 50131 a zařízení umístěná mimo dozornu budou splňovat požadavky na třídu prostředí II
080 | Zařízení dálkového přenosu na PCO
objektový vysílač, včetně antény, koaxiálního kabelu, předmontážního měření signálu
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
081 | ÚSTŘEDNA EZS
ústředna 8-48 smyček, 8 podsystémů, až 8+6 výstupů, délka sběrnice max. 1000m, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro 17Ah aku, komunikátor pro ISDN, VTS, RS-232, pro střední aplikace, st. zabezpečení 3 dle ČSN, včetně Aku 12V/17Ah
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
082 | KONCENTRÁTOR V KRYTU
Koncentrátor slouží k rozšíření počtu zón ústředen o dalších 8 zón a 4 tranzistorové PGM výstupy
| včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  | 0
083 | LCD klávesnice s dotyk displejm
Klávesnice s barevným dotykovým LCD displejem a VGA rozlišením 64 tisíc barev, intuitivní způsob obsluhy. Paměťová SD karta dovoluje změnit obrázek pozadí klávesnice.
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
084 | LCD klávesnice
LCD klávesnice 2x16 znaků, navigační klávesy, modré podsvícení, funguje jako izolátor/opakovač sběrnice
| včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0
085 | PIR detektor prostorovy
Fresnelova optika, nastavitelný dosah 6-18m v režimu vějíř, 20m záclona, odolnost proti zvířatům, st. zabezpečení 2
| včetně montáže | ks | 15 |  | 0 |  | 0
086 | Duální detektor
, | Duální detektor s ochranou proti zakrytí detektoru - funkce antimasking a s ochranou prostoru pod detektorem. dosah PIR - 15m, MW-15m
| včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0
087 | Detektro tříštění skla
, | Akustický detektor, dosah 7m
| včetně montáže | ks | 5 |  | 0 |  | 0
088 | Magnetický kontakt
| Magnetický kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0
089 | Magnetický kontakt vratový
| Magnetický kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
090 | Svorkovnicová krabice
| Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch | ks | 10 |  | 0 |  | 0
091 | Táhlo
| Táhlové tlačítko tísňového volání z WC pro montáž na zeď | ks | 4 |  | 0 |  | 0
092 | Tlačítko
| Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu a stíněným relé | ks | 5 |  | 0 |  | 0
093 | Signalizační LED dioda
| Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva žlutá | ks | 4 |  | 0 |  | 0
094 | Napájecí zdroj 230V AC/13,8Vss
| Napájecí zdroj 230 V AC/13,8Vss, 500mA s Aku 17Ah, v krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| EZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kamery a příslušenství
095 | IP kamera vnitřní s objektivem
| Barevná 2MPx 30fps s parametry: | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Image Sensor 1/2.7" Lumii sensor
Lens f=3 ~ 9mm, F1.2Vari-focal megapixel lens
Video Compression Triple Streaming: H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Day / Night Mechanical ICR Filter
Min. Illumination 0.08 lux@10IRE0.30 lux@50IRE
Wide Dynamic Range Yes
Max. Resolution 1920 x 1080
Max. Frame Rate 30fps @ 1280 x 720 (NTSC)25fps @ 1280 x 720 (PAL)
Audio Support 2-Way Audio
Internet Protocol IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP
Alarm Input / Output 2-in / 1-out
Local Storage microSD/SDHC card (up to 32GB)
Power Source DC12V / AC24V / PoE
Operating Temperature 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
096 | Stěnový držák pro vnitřní kamery
| stěnový držák kamery součást dodávky kamery | ks | 4 |  | 0 |  | 0
097 | IP 2M kamera venkovní
| Barevná 2MPx IP kamera, releový vstup pro ovládání IR přísvitu s parametry: | ks | 10 |  | 0 |  | 0
Image Sensor 1/2.7" CMOS Lumii
Video Compression Triple Streaming: H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Day / Night Mechanical ICR Filter
Min. Illumination 0.08 lux@10IRE0.30 lux@50IRE
IR Distance ano
Wide Dynamic Range ano
Max. Resolution 1920 x 1080
Max. Frame Rate 30fps @ 1280 x 720 (NTSC)25fps @ 1280 x 720 (PAL)
Audio Support 2-Way Audio
Internet Protocol IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, FTP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, UPnP
Alarm Input / Output 2-in / 1-out
Local Storage microSD/SDHC card (up to 32GB)
Power Source DC12V / AC24V / PoE
Operating Temperature 10°C ~ 50°C with heater (optio-nal) 40°C ~ 50°C
Protection (Krytí) IP67
098 | Objektiv venkovní kamery
| 3M Megapixel Fujinon Vari-focal 2.8-8mm lens, Auto IRIS (DC) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
099 | IR přísvit včetně krytu
Vandal proof housing, built 96pcs IR LED, IR distance
70M, side opening, IP67(water proof), Die-cast aluminum
with stainless screw, Salt resistance,
AC24V
| včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Pozn.: IR přísvity budou instalovány dle potřeby u vybraných kamer
100 | Napájecí zdroj 230V AC/24V AC
| Napájecí zdroj 230 V AC/24 V AC, 400mA pro kryt | ks | 9 |  | 0 |  | 0
101 | Držák s vnitřním průchodem
| Držák s vnitřním průchodem pro kab., kamer.kryt, nosnost 25Kg, délka 208 mm, IP66, stříbrný | ks | 9 |  | 0 |  | 0
Ostatní
102 | Dohledové pracoviště CCTV
Pracovní stanice specifikována v rámci výpočetního zařízení
103 | LCD monitor 19"
| LCD monitor 19", 1280x1024b, 1x VGA, DVI, reproduktory, 230 Vst, 45W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
104 | navýšení kapacity HDD
| Navýšení kapacity - doplnění nových HDD v serverech na velínu PCO | sada | 1 |  | 0 |  | 0
105 | SW licence
| Licence pro připojení další jedné IP kamery/enkodéru | ks | 13 |  | 0 |  | 0
106 | SW licence failover
| Licence failover pro SMA podporu GSC-0m-E-1FC | ks | 13 |  | 0 |  | 0
107 | Klientská licence
| 1 Genetec Security Desk klientská licence (včetně WEB klienta) GSC-1U | ks | 2 |  | 0 |  | 0
108 | UPS
| UPS 500VA,stojací,10 min. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
109 | Krabice pro napájení CCTV
| Krabice instalační plastová (krytí IP21) pro instalaci na povrch, o rozměrech 200x250x100mm, včetně svorkovnic a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110 | Přepěťová ochrana jednofázová na napájecí vedení (230V)
| FLP-B+C MAXI VS 25 kA (10/350), kombinovaný svodič, dálková signalizace, vyjímatelný modul svodiče | ks | 9 |  | 0 |  | 0
111 | Přepěťová ochrana pro data
| DL-100 ETH UTP 100 Base T, 100 MHz, vedení UTP 4 páry | ks | 9 |  | 0 |  | 0
112 | Tlačítko jednofázové
| Tlačítko jednofázové přepínací 230V, krytí IP21, na povrch na krabice pro napájení, pro vypínaní napětí 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
113 | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLÍKEM 2P+z,
| 5518D-A2349 B bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0
114 | Krabice přístrojová - vnitřní
| pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ACS systém, turnikety, šatní zámky
Poznámka: Zábranová zařízení - turnikety, branky pro imobilní na únikových cestách musí být techniky provedeny tak, aby byla zajištěna jejich funkce dle požadavku PBŘ - sklopení ramen, otevření branek v případě evakuace
VS- stojanová skříň 19"RACK" - modulová výška 33U, provedení šxh=600x600mm, vertikální lišty, skleněné dveře
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, přívod 3m
| včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka hardware pro vstup do šaten (TU-1,2, IM-1,2)
115 | Vstupní/výstupní trnový 3-ramenný vstupní turniket, motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, motor (bez napájení volně se protáčí), konstrukce - kartáčovaná nerez, AntiPanic zařízení pro automatické sklopení ramene,bez vodícího zábradlí, s požárními atesty | ks | 2 |  | 0 |  | 0
116 | Motorová obousměrná branka pro průchod imobilních občanů, š=900mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
117 | Snímač (vstup/výstup) čipových náramků pro ovládání turniketů sestávající se z: plnobarevného LCD displeje s podsvitem zobrazujicí informace pro zákazníka, snímač RFID čipů, rozhraní Ethernet | ks | 8 |  | 0 |  | 0
118 | Nerezová prosklená zábrana k vyplnění prostoru mezi turnikety a zdí, skleněná výplň uložená v nerezovém rámu, šířka 300mm, | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Dodávka hardware pro letní vstup (TU-3,IM-3)
119 | Motorová obousměrná branka pro průchod imobilních občanů, s požárními atesty, š=900mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
120 | Motorová obousměrná branka pro průchod imobilních občanů, š=900mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
121 | Snímač (vstup/výstup) čipových náramků pro ovládání turniketů sestávající se z: plnobarevného LCD displeje s podsvitem zobrazujicí informace pro zákazníka, snímač RFID čipů, rozhraní Ethernet | ks | 4 |  | 0 |  | 0
122 | Nerezová prosklená zábrana k vyplnění prostoru mezi turnikety a zdí, skleněná výplň uložená v nerezovém rámu, šířka 300mm, | ks | 3 |  | 0 |  | 0
123 | Nerezová prosklená zábrana k vyplnění prostoru mezi turnikety a zdí, skleněná výplň uložená v nerezovém rámu, šířka 400mm, | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Dodávka hardware pro ovládání dveří ve 2.NP a vstupu do venkovního areálu
124 | Řídící elektronika snímače bezkontaktních identifikačních čipů pro ovládání max.2 dveří | ks | 2 |  | 0 |  | 0
125 | Externí snímací hlava pro ovládání dveří | ks | 3 |  | 0 |  | 0
126 | Elektromechanický zámek, 12Vss/250mA, v inverzním provedení - při ztrátě napájení se odblokuje | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Dodávka hardware - napájecí a zálohové zdroje,
127 | Spínaný zálohovaný zdroje 12V DC, 9A/17Ah, včetně zálohových akumulátorů, včetně krytu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Dodávka identifikačních náramkových čipů
128 | Identifikační čipový náramek, R/W bezkontaktní pasivní čip (pro mokrý provoz) | ks | 80 |  | 0 |  | 0
Dodávka SERVERU, komunikačních prvků pro LAN-CVS
129 | Server vstupenkového a pokladního systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
130 | Řídící PC CVS, vč síťové karty, operačního systému, parkovacího SW, LCD displeje 19", klávenice a myši, HDD 500GB, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
131 | UPS pro 800VA zátěž, doba zálohování 30 minut, vč. montáže (pro zálohování CVS a LAN, včetně serveru) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
132 | Switch 24 port 10/100/1000Mb/s | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka pokladny
133 | PC pokladna s dotykovou obrazovkou, pokladní SW | ks | 3 |  | 0 |  | 0
134 | Alfanumerický displej, 2x20 znaků | ks | 3 |  | 0 |  | 0
135 | Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny | ks | 3 |  | 0 |  | 0
136 | Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru | ks | 3 |  | 0 |  | 0
137 | Snímač bezkontaktní čipů R/O a R/W k PC pokladně | ks | 3 |  | 0 |  | 0
138 | Ruční snímač čárového kódu pro práci s dárkovými vstupenkami pro pokladnu ve vstupní hale | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Tlačítkové panely
139 | Tlačítkový panel pro ruční ovládání turniketů, branek, současně ovládá až 4 zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Informační terminál INFO (IT-n)
140 | Informační terminál pro zobrazení čísla uzamčené skříňky, zbývajícího času a finančního stavu účtu, venkovní provedení | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Informační textový LED panel
141 | Informační LED panel, 4-řádkový, výška segmentu min. 10,5cm, LED diody - vysoce svítivé, úhel pohledu min. 150°), možné barvy - červená, zelená modrá, žlutá, bílá - bude upřesněno při realizaci na základě požadavku projektanta interiéru, životnost cca 50000 hodin, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
142 | SW - programové vybavení pro vyčítání dat z textového souboru s údaji o teplotách vody v bazénech uložených na serveru MaR pro zobrazování těchto údajů na textových informačních panelech | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka LCD displeje, 40"
143 | LCD/Edge LED monitor 40" (102cm), full HD, 1x VGA, DVI, 1x video, reproduktory, 230 Vst, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
144 | SW pro displej - vytváření prezentací, reklamních spotů apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Elektronické čipové zámky k šatním skříňkám , systém OF line
145 | Motorový, elektronický šatní zámek na bázi bezkontaktních identifikačních čipů, OFF LINE provoz, včetně vlastní Aku baterie | ks | 112 |  | 0 |  | 0
146 | Otevírací mechanismus - Mechanismus ponechávající dvířka skříňky otevřené - snadná identifikace neobsazené skříňky | ks | 112 |  | 0 |  | 0
Příslušenství k zámku
147 | Sada inicializační karet, manuály, obslužný software pro správu a management šatních skříněk, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Dodávka SW
148 | SW správa systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
149 | SW vstupenkového systému, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
150 | SW pro pokladnu, licence za 1 pokladnu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
151 | SW řízení přístupu , licence na turniket/branku/dveře | ks | 8 |  | 0 |  | 0
| ACS systém, turnikety, šatní zámky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Dodávky - celkem
Elektromontáže
TELEFON
201 | Doplňkový materiál pro instalaci PBX | ks | 1 |  | 0 |  | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
202 | počet prvků x počet žil v prvku x jmenovitý průměr jádra, zkoušený do 1kV, Cu-vodiče s PVC izolací stočeny do párů, obalené Al-páskou, v PVC plášti, použití dle ČSN 34 7822 (srovnatelný s kabelem SYKFY), uložený volně
| SYKFY 20x2x0,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0
KRABICE POD OMÍTKU
203 | odboč.,hl.30 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
204 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
205 | CY 6 mm2,zelená/žlutá, volně | m | 10 |  | 0 |  | 0
FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
206 | do 10 x 2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
| TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
DATA
207 | vyvazování linek v datovém rozvaděči | ks | 94 |  | 0 |  | 0
208 | Proměření linek strukturované kabeláže | ks | 94 |  | 0 |  | 0
209 | Certifikace linek strukturované kabeláže | ks | 94 |  | 0 |  | 0
210 | Montáž modulů | ks | 94 |  | 0 |  | 0
211 | Práce spojené s instalací WIFI zařízení, proměřování, nastavování | ks | 4 |  | 0 |  | 0
212 | DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5E
| NESTÍNĚNNÝ UTP, 4-pár, Cat 5E, izolace PE, gel, venkovní provedení do země, zatažen | m | 80 |  | 0 |  | 0
213 | DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6
| Kabel U/UTP, PowerCat 6, kat.6, LSZH plášť fialový, 4 páry, cívka 500m, volně | m | 3680 |  | 0 |  | 0
214 | Vodič jednožilový, izolace PVC, CYY 10 mm2, zelenožlutý, zatažení | m | 20 |  | 0 |  | 0
215 | Ukončení vodičů do průřezu 16mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
216 | FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB.
| do 5 x 2 | ks | 92 |  | 0 |  | 0
217 | KRABICE POD OMÍTKU
| odboč.,hl.30 mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0
218 | ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
| S vickem na zavit | ks | 20 |  | 0 |  | 0
| DATA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Aktivní prvky datové sítě
219 | Uvedení do provozu,nastavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Aktivní prvky datové sítě - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
STA
220 | Uvedení systému STA do provozu | hod | 8 |  | 0 |  | 0
221 | VYZVEDNUTÍ STOŽÁRU NA STŘECHU
| plochou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
222 | MONTÁŽ KOTVENÍ
| Kotvení AT 4 na betonový blocích | ks | 1 |  | 0 |  | 0
223 | KOAXIALNI KABEL standard 1
| s charakteristickou impedancí 75 Ohm, s Cu jádrem, s dielektrickou izololací z polyetylénu, v Al laminované folii + opletení z cínovaného cu drátu, s pláštěm z PE, útlum na 100m 9dB při 470MHz, VCCKY (75-4,8), zatažený | m | 60 |  | 0 |  | 0
224 | KOAXIALNI KABEL standard 2
| s charakteristickou impedancí 75 Ohm, s Cu jádrem, s dielektrickou izololací z polyetylénu, v Al laminované folii + opletení z cínovaného cu drátu, s pláštěm z PE, útlum 12dB při 470MHz, KOX 90/100, zatažený | m | 320 |  | 0 |  | 0
225 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
| CY 6 mm2,, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0
226 | MONT.KONEKTORU NA STIN.SNURU
| Do 1 paru | ks | 20 |  | 0 |  | 0
NAST.A UVEDENÍ DO PROVOZU
227 | Měření TV signálu 1 program | ks | 4 |  | 0 |  | 0
228 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce pro všechny vybrané kanály, včetně ověřujícího výpočtu útlumu na vedení STA a vypracování měřícího protokolu | ks | 11 |  | 0 |  | 0
259 | Závěrečné měření stoupacího vedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
260 | Předmontážní měření TV signálu pro umístění antény | ks | 1 |  | 0 |  | 0
261 | KRABICE POD OMÍTKU
| odboč.,hl.30 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
262 | ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
| S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  | 0
263 | TRUBKA PANCÉŘOVÁ OCELOVÁ
| 6042 d 42 mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0
| STA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
DOMÁCÍ TELEFON
264 | Uvedení systému DT do provozu | hod | 2 |  | 0 |  | 0
265 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| do O2x1,5 mm2, uložený pod omítkou | m | 125 |  | 0 |  | 0
266 | KABEL NÁVĚŠTNÍ
| JYTY 4x1 mm, volně | m | 125 |  | 0 |  | 0
267 | KRABICE POD OMÍTKU
| odboč.,hl.30 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
268 | ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
| S vickem na zavit | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| DOMÁCÍ TELEFON - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ROZHLAS
269 | Uvedení systému ROZ do provozu | hod | 1 |  | 0 |  | 0
270 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| 2-Ox1,5 mm2, uložený volně | m | 580 |  | 0 |  | 0
| 4-Ox1,5 mm2, uložený volně | m | 180 |  | 0 |  | 0
271 | KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ.PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
| SYKFY 5x2x0,5 , pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0
272 | KABEL PRO MIKROFONNÍ STANICE
| Sdělovací kabel stíněný. stáčené páry, s měděnými žílamy,zatažený, | m | 85 |  | 0 |  | 0
počet prvků x počet žil v prvku x jmenovitý průměr jádra=4x2x0,8, zkoušený do 1kV, Cu-vodiče s PVC izolací stočeny do párů, obalené Al-páskou, v PVC plášti, srovnatelný s kabelem J-Y(St)Y včetně montáže
273 | KRABICE POD OMÍTKU
| odboč.,hl.30 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
274 | ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
| S vickem na zavit | ks | 5 |  | 0 |  | 0
275 | Krabice se svorkovnicí
| Odbočná krabice se svorkovnicí pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| ROZHLAS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
EZS
276 | Uvedení do provozu celého systému EZS, nastavení provozních parametrů, odzkoušení všech funkcí | ks | 1 |  | 0 |  | 0
KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC
počet prvků x počet žil v prvku x jmenovitý průměr jádra, zkoušený do 1kV, Cu-vodiče s PVC izolací stočeny do párů, obalené Al-páskou, v PVC plášti, použití dle ČSN 34 7822 (srovnatelný s kabelem SYKFY), uložený volně
277 | SYKFY 20x2x0,5 | m | 10 |  | 0 |  | 0
278 | SYKFY 5x2x0,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0
KABEL PRO SMYČKY EZS
279 | Sdělovací stíněný kabel, stáčené páry, s měděnými žílami 2x0,6+4x0,22, ze zesílenými napájecími žílami, zatažený, napojuje čidla a magnetické kontakty, srovnatelný s kabelem LAM 6X, včetně montáže | m | 1985 |  | 0 |  | 0
KABEL PRO SBĚRNICI EZS
280 | Sdělovací kabel stíněný. stáčené páry, s měděnými žílamy,zatažený, | m | 190 |  | 0 |  | 0
počet prvků x počet žil v prvku x jmenovitý průměr jádra=4x2x0,8, zkoušený do 1kV, Cu-vodiče s PVC izolací stočeny do párů, obalené Al-páskou, v PVC plášti, srovnatelný s kabelem J-Y(St)Y včetně montáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
281 | CYKY-J 3x1.5 mm2, volně | m | 40 |  | 0 |  | 0
KRABICE POD OMÍTKU
282 | odboč.,hl.30 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
283 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| EZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
CCTV
Kamerové zkoušky
284 | Práce spojené s kamerovými zkouškami | hod | 8 |  | 0 |  | 0
Programování a nastavování systému CCTV
285 | práce spojené s programováním CCTV | hod | 5 |  | 0 |  | 0
286 | Práce spojené s instalací tlačítka pro vypínaní napájení kamer na krabici CCTV | hod | 3 |  | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
287 | CYKY 3Jx2.5 mm2, volně | m | 250 |  | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
288 | CYKY 02x1.5 mm2, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
289 | H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0
290 | Práce spojené s napojením přepěťových ochran kamer na uzemňovací soustavu objektu | hod | 5 |  | 0 |  | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ (BETTERMANN)
291 | A8 75x75mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
292 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0
| VYHLEDANI VYVODU NEBO KRABICE | ks | 10 |  | 0 |  | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
293 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| CCTV - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
ACS systém, turnikety, šatní zámky
294 | Uvedení CVS do provozu, oživení, instalace SW, včetně řídícího PC, nastavení provozních parametrů systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0
295 | Koordinace s dodavatelem informačních panelů, oživení části informačních textových LED panelů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 6
296 | NESTÍNĚNNÝ UTP, 4-pár, Cat 6, izolace LSZH, pevně | m | 1120 |  | 0 |  | 0
INTERGROVANÝ KABEL LAM6X
297 | 02/02 S2x0,8+2x0,40, volně | m | 120 |  | 0 |  | 0
298 | 02/02 S2x0,6+2x0,40, volně | m | 250 |  | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
299 | CYKY-O 2x1.5 mm2, volně | m | 50 |  | 0 |  | 0
300 | CYKY-O 2x1.5 mm2, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
301 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0
302 | CYKY-J 3x2.5 mm2, volně | m | 110 |  | 0 |  | 0
ŠNŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK (CYSY)
303 | H05RR-F 2x1,5 mm2, volně | m | 10 |  | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
304 | H07V-K 2,5 mm2 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0
305 | VYHLEDANI VYVODU NEBO KRABICE | ks | 10 |  | 0 |  | 0
ODVICK. A ZAVICKOVANI KRABICE
306 | S vickem na zavit | ks | 10 |  | 0 |  | 0
307 | Průvodní dokumentace | hod | 5 |  | 0 |  | 0
308 | Instalace SW, parametrizace, školení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0
309 | Asistence při spuštění systému (cena za 1 den) -bez cestovného | den | 1 |  | 0 |  | 0
310 | Inicializace šatních zámků, instalace SW, školení obsluhy | hod | 10 |  | 0 |  | 0
311 | Montáž elektronických zámků do šatních skříněk (koordinace s dodavatelem šatních skříněk, otvory předvrtané od dodavatele skříněk dle podkladů dodavatele zámků) | hod | 12 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKA:
Předpokladá se, že stavební připravenost pro instalaci turniketů, zábran a kabeláže zajistí generální dodavatel stavby.
| ACS systém, turnikety, šatní zámky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá montáž
KRABICE POD OMÍTKU
312 | KU 1902 odboč.,hl.30 mm | ks | 80 |  | 0 |  | 0
313 | KT 250x110 odboč., | ks | 5 |  | 0 |  | 0
KRABICE NA POVRCHU
| KU 1901 přístr.,hl.30 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
314 | PARAPETNÍ KANÁL
| PK110/70, včetně spojek, víka a koncových dílů | m | 6 |  | 0 |  | 0
KABELOVÝ ŽLAB
315 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x50x0.75 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 385 |  | 0 |  | 0
317 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 60x100x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 30 |  | 0 |  | 0
318 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x200x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 50 |  | 0 |  | 0
319 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou 100x300x1.5 [v x š x tl], délka 3m, materiál perforovaný plech s povrchovou úpravou F (žárový zinek) | m | 20 |  | 0 |  | 0
Víka kabelových žlabů
320 | 50 víko | m | 385 |  | 0 |  | 0
321 | 100 víko | m | 30 |  | 0 |  | 0
322 | 200 víko | m | 50 |  | 0 |  | 0
323 | 300 víko | m | 20 |  | 0 |  | 0
324 | Příslušenství kabelových žlabů: oblouky a T-kusy včetně vík, spojky) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU
Elektroinstalační trubka, materiál PVC (-25 až +60 stC), vyhovuje zkoušce odolnosti proti šíření plamene, barva šedá, mechanické namáhání střední, vč. příslušenství (kolena, spojky, příchytky), výroba dle ČSN 37 0100, krytí IP40
325 | průměr D 16 MM | m | 30 |  | 0 |  | 0
326 | průměr D 23 MM | m | 65 |  | 0 |  | 0
327 | průměr D 29 MM | m | 120 |  | 0 |  | 0
328 | průměr D 36 MM | m | 250 |  | 0 |  | 0
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ, včetně krytů
329 | LHD20/20 mm hranatá | m | 10 |  | 0 |  | 0
330 | LHD40/20 mm hranatá | m | 210 |  | 0 |  | 0
331 | LH40/40 mm hranatá | m | 195 |  | 0 |  | 0
332 | LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) | m | 5 |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ "KOPEX"
333 | 3336 D 36 MM, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU
334 | 2332/LPE-1 d 32 mm, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0
| Kabelová ohebná dvoupášťová korugovaná chránička KOPOFLEX KF 09110 | m | 60 |  | 0 |  | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE PRO ŽLABY
OCELOVÝ MATERIÁL ŽÁR POZINK, PRO ZÁVĚSY ŽLABŮ - TYP A PRŮŘEZ UPŘESNIT PŘI REALIZACE DLE SKUTEČNOSTI
335 | do 5kg | ks | 110 |  | 0 |  | 0
336 | do 10kg | ks | 80 |  | 0 |  | 0
337 | do 50kg | ks | 50 |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ UCHYCOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
338 | pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - VRTÁNÍ OTVORŮ
339 | do průměru 50mm, tloušťka zdi 45cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - VRTÁNÍ OTVORŮ
340 | do průměru 50mm, tloušťka zdi 60cm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
ZATĚSNĚNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU VE STŘEŠE
341 | proti vlhkosti, včetně zatěsnění kabelu v prostupce do 50mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
ZATĚSNĚNÍ KABELŮ V CHRÁNIČCE PŘES ZÁKLADY, RESP. VENKOVNÍ STĚNU OBJEKTU
342 | proti vlhkosti, včetně zatěsnění kabelu v prostupce, do 50mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
343 | Zabezpečením pracoviště dle platných bezpečnostních předpisů | hod | 6 |  | 0 |  | 0
DOPLŇKOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE
344 | Vybourání kapes ve zdivu pro instalace krabic | hod | 10 |  | 0 |  | 0
345 | Vysekán rýh pro kabely, zapravení | hod | 6 |  | 0 |  | 0
346 | Zazdění otvorů, zapravení | hod | 5 |  | 0 |  | 0
347 | Nátěry, malby zapravených otvorů, rýh | hod | 4 |  | 0 |  | 0
| Hrubá montáž - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Protipožární ucpávky
kabel. přepážka s příslušným atesty, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením objektu
348 | Protipožární průchod stěnou | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0
349 | Protipožární průchod stropem | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0
| Protipožární ucpávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
350 | Kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. | hod | 20 |  | 0 |  | 0
351 | Zaškolení a instruktáž na zařízení telefonní ústředny | hod | 2 |  | 0 |  | 0
352 | Zaškolení a instruktáž na zařízení EZS | hod | 3 |  | 0 |  | 0
353 | Zaškolení a instruktáž na zařízení kamerového systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0
PRACE SPOJENÉ s
354 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 5 |  | 0 |  | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
355 | S ostatnimi profesemi | hod | 5 |  | 0 |  | 0
DOKUMENTACE
356 | Certifikáty, prohlášení o shodě | hod | 8 |  | 0 |  | 0
357 | Uživatelské příručky, revizní zprávy, zkušební protokoly, průvodní dokumentace | hod | 5 |  | 0 |  | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0
Zemní práce
400 | VYTÝČENÍ TRATI
| Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.8 |  | 0 |  | 0
401 | ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU
| Porost měkký, hustý | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
402 | ŘEZÁNÍ SPÁRY
| V asfaltu nebo betonu | m | 8 |  | 0 |  | 0
403 | ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
| Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0
404 | VYTRHÁNÍ OBRUBY
| Ležaté kladené do písku | m | 0.5 |  | 0 |  | 0
405 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
406 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm | m | 45 |  | 0 |  | 0
407 | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
| Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu | m | 70 |  | 0 |  | 0
408 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
| Do šířky 20cm | m | 80 |  | 0 |  | 0
409 | KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY
| Světlost do 15 cm | m | 2 |  | 0 |  | 0
410 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
411 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm | m | 45 |  | 0 |  | 0
412 | ÚPRAVA POVRCHU
| Osetí povrchu travou | m2 | 3 |  | 0 |  | 0
413 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
414 | PODKLADOVÁ VRSTVA
| Z betonu nebo hlinobetonu | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | SEZNAM PRACÍ A DODÁVEK
Akce | MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
Projekt | SO 102,103 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Investor | MĚSTO ZUBŘÍ
Z. č. | 160223
A. č. | COH/Y/102
Smlouva
Vypracoval | ING.ADAMÍKOVÁ SOŇA
Kontroloval | ING.BÍZA
Datum | 15.9.2016
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0
Procento PM % 3 | 3