## Rozpočet
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta |  | Ú | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
7-A-1 |  |  |  |  | 732 - Strojovny | [11 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 1302-44 |  | Čerpadla vč. Izolace a montáže | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,3-1,0 m3/h, h = 5 m | ks | 9 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,0-1,5 m3/h, h = 5 m | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,0-3,0 m3/h, h = 5 m | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,0-6,0 m3/h, h = 5,5 m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,0-7,5 m3/h, h = 7,0 m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 2-23,0 m3/h, h = 7,0 m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | Trojcestné ventily vč. Montáže | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ROTAČNÍ TROJCESTNÝ VENTIL S POHONEM 230 V, dp 10 kPa |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,2 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,0 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,3 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,6 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,3 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,8 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,7 m3/h | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 3,0 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 2,0 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | Kompaktní měřiče tepla vč. Montáže | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | S DÁLKOVÝM ODEČTEM PŘES M-BUS |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,6 m3/h | ks | 4 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,0 m3/h | ks | 5 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,5 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 2,5 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 3,5 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 6,0 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 10 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 25 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | Ruční vyvažovací ventily vč. Montáže | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ZÁVITOVÝ S MĚŘENÍM PRŮTOKU A TLAKU |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,2 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,0 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,3 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,6 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,3 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,8 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,7 m3/h | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 3,0 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 2,0 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 5,8 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 7,4 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | Ruční vyvažovací ventily vč. Montáže | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ZÁVITOVÝ S MĚŘENÍM PRŮTOKU A TLAKU - ZKRAT U VZT |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,1 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,15 m3/h | ks | 6 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,25 m3/h | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | Ruční vyvažovací ventily | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | PŘÍRUBOVÝ S MĚŘENÍM PRŮTOKU A TLAKU |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 23 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | Tlakově nezávislé regulační ventily vč. Montáže | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ZÁVITOVÝ S MĚŘENÍM PRŮTOKU A TLAKU, 230 V, ON/OFF |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 0,87 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 1,3 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 5,2 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 5,6 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 17,3 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | KULOVÝ KOHOUT | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ZÁVITOVÝ VČ. MONTÁŽE |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 20 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 25 | ks | 19 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 32 | ks | 9 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 40 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 50 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 65 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | VČ. PŘÍRUB A MONTÁŽE |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 80 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | FITR | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ZÁVITOVÝ |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 25 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 32 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 40 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 50 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | ZÁVITOVÁ |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 20 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 25 | ks | 17 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 32 | ks | 7 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 40 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 50 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 65 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | FITR | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | PŘÍRUBOVÝ VČ. PROTIPŘÍRUB |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 80 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | PŘÍRUBOVÁ VČ. PROTIPŘÍRUB |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | DN 80 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | TLAKOMĚR | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 160 mm | ks | 26 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1302-44 |  | TEPLOMĚR | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | P12=19¦P13=19 |  |  | 160 mm | ks | 48 | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
* |  |  | 1306-1899 |  | KULOVÝ KOHOUT | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
* |  |  | 1306-1900 |  | VÝPOUŠTĚCÍ A NAPOUŠTĚCÍ | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
* |  |  | 1306-1901 |  | S HADICOVOU VÝVODKOU A ZÁTKOU | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=181,00¦uNAME=¦uIZOL=0,00¦uTYPE=G 1/2"¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,16¦P1=20¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1306-1902 |  | G 1/2" | ks | 32 | 181 | 3620 | V materiálu | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
|  | P12=19¦P13=19 |  | 63200 | Ve strojovně |  |  | 0 | 0 |  | 7200 | 72000 | 0
7-Z-1 |  |  |  |  | 732 - Strojovny - celkem |  |  |  | 2918.25 |  |  | 138441.55 | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
8-A-2 |  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubí | [11 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 1302-622 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
* |  |  | 1302-622 |  | VČETNĚ IZOLACE A NÁTĚRŮ | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | DN 15 | m | 5 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | DN 20 | m | 8 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | DN 25 | m | 112 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | DN 32 | m | 102 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | DN 40 | m | 152 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
* |  |  | 1302-622 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH HLADKÝCH | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
* |  |  | 1302-622 |  | VČETNĚ IZOLACE A NÁTĚRŮ | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 57x2,9 | m | 56 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 76xx3,2 | m | 25 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 89x3,6 | m | 48 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
* |  |  | 1302-622 |  | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÍCH ALPEX | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
* |  |  | 1302-622 |  | VČETNĚ IZOLACE SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 16x2 | m | 102 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 18x2 | m | 208 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 20x2 | m | 168 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 26x3 | m | 82 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=525,00¦uNAME=tvrdé¦uIZOL=0,00¦uTYPE=28x1,5¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=1,50¦P1=24¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-630 |  | 32x3 | m | 208 | 525 | 12600 | V materiálu | 0 | 0 | 0
* |  |  | 1302-724 |  | ZKOUŠKY TĚSNOSTI POTRUBÍ | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=12,30¦uNAME=D do 35¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=232,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-725 |  | D do 80 | m | 1276 | 12.3 | 2853.6 | V materiálu | 0 | 0 | 0
8-Z-2 |  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 450784.5 |  |  | 11799.01 | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
8-A-5 |  |  |  |  | 733 - Podlahové vytápění, rozdělovače | [11 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
X |  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1356,00¦uNAME=na systémovou desku¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=m2¦P12=19¦uWEIGHT=3,60¦P1=425,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-667 |  | trubka PEX 17x2,00 | m | 2738 | 1356 | 576300 | V materiálu | -106 | -45050 | 0
[5 empty] | deska TH 15 P 0,5 m2 | m2 | 510 | [5 empty] | 0
[5 empty] | dilatační pás 160mm DP50 | m | 509 | [5 empty] | 0
[5 empty] | plastifikátor | l | 60 | [5 empty] | 0
* |  |  | 9001-23 |  | Rozdělovací stanice vč. Skříně, armatur, regulace.. | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=5799,00¦uNAME=¦uTYPE=GTF-VSV 6 1"¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 9001-29 |  | 6 vývodů-1" | ks | 2 | 5799 | 5799 | Podíl | 201 | 201 | 0
X |  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=5799,00¦uNAME=¦uTYPE=GTF-VSV 6 1"¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 9001-29 |  | 7 vývodů-1" | ks | 1 | 5799 | 5799 | Podíl | 201 | 201 | 0
X |  | uPMONT=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=5799,00¦uNAME=¦uTYPE=GTF-VSV 6 1"¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=1¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 9001-29 |  | 9 vývodů-1" | ks | 2 | 5799 | 5799 | Podíl | 201 | 201 | 0
* |  |  | 1302-652 |  | SESTAVENÍ ROZDĚLOVAČE | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=61,00¦uNAME=do 12 okruhů¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=6,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-653 |  | a montáž rozdělovače | ks | 5 | 61 | 366 | V materiálu | 1129 | 6774 | 0
* |  |  | 1302-734 |  | TOPNÁ ZKOUŠKA | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=9,80¦uNAME=do D 32¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=m¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=82,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-735 |  | podle předpisu dodavatele |  | 1 | 9.8 | 803.6 | V materiálu | 0 | 0 | 0
8-Z-5 |  |  |  |  | 733 - Podlahové vytápění - celkem |  |  |  | 693836.5 |  |  | -4473 | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
10-A-6 |  |  |  |  | 735 - Otopná tělesa | [11 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 1219-297 |  | KOUPELNOVÉ TĚLESO, STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | Integrovaná armatura |  |  | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 1764/750 | ks | 4 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1219-297 |  | HLINÍKOVÝ RADIÁTOR HL. ČELNÍ PLOCHA | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
* |  |  | 1219-297 |  | Boční připojení | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/4 | ks | 3 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/6 | ks | 2 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/8 | ks | 2 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/10 | ks | 5 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1219-297 |  | Spodní středové připojení | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/4 | ks | 1 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/10 | ks | 1 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/14 | ks | 5 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 500/16 | ks | 12 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1219-297 |  | Termostatický ventil přímý | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 1/2" | ks | 12 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1219-297 |  | Termostatická hlavice | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | kapalinová | ks | 12 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1219-297 |  | Uzavírací šroubení přímé | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | 1/2" | ks | 12 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1219-297 |  | Spodní připojovací armatura s hlavicí | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | přímá | ks | 9 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | rohová | ks | 10 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1219-297 |  | Montážní balíček | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=12685,00¦uNAME=1750 mm¦uTYPE=COIL - KT - 3¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,00¦P1=3,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=19 | 1219-411 |  | pro hliníkové článkové radiátory | ks | 31 | 12685 | 38055 | Podíl | 16315 | 48945 | 0
* |  |  | 1302-619 |  | MONTÁŽ TĚLES | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=420,00¦uNAME=na obklady¦uIZOL=0,00¦uTYPE=žebříkových¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=7,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-618 |  | článkových na zeď | ks | 31 | 420 | 2940 | V materiálu | 0 | 0 | 0
|  | uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=420,00¦uNAME=na obklady¦uIZOL=0,00¦uTYPE=žebříkových¦uUNIT=ks¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=7,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 1302-618 |  | žebříkových na obklady | ks | 4 | 420 | 2940 | V materiálu | 0 | 0 | 0
10-Z-6 |  |  |  |  | 735 - Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 202340.21 |  |  | 71559.93 | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2
15-A-9 |  |  |  |  | 789 - HZS | [11 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
* |  |  | 3003-7 |  | NEZMĚŘ. MONTÁŽNÍ PRÁCE | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=190,00¦uNAME=¦uTYPE=..¦uUNIT=hod¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=54,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 3003-8 |  | vyregulování systému | hod | 12 | 190 | 10260 | Není | 110 | 5940 | 0
X |  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=190,00¦uNAME=¦uTYPE=..¦uUNIT=hod¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=48,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 3003-8 |  | napuštění, vypuštění a odvzdušnění | hod | 12 | 190 | 9120 | Není | 110 | 5280 | 0
X |  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=190,00¦uNAME=¦uTYPE=..¦uUNIT=hod¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=42,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 3003-8 |  | uvedení do provozu | hod | 22 | 190 | 7980 | Není | 110 | 4620 | 0
* |  |  | 3003-7 |  | NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=190,00¦uNAME=¦uTYPE=..¦uUNIT=hod¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=88,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 3003-8 |  | sekání a vrtání | hod | 6 | 190 | 16720 | Není | 110 | 9680 | 0
X |  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=190,00¦uNAME=¦uTYPE=..¦uUNIT=hod¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=24,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 3003-8 |  | nepředvídané práce | hod | 6 | 190 | 4560 | Není | 110 | 2640 | 0
* |  |  | 3003-3 |  | TOPNÁ ZKOUŠKA | [11 empty] | 000000¦ffffe0¦T¦1
X |  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=190,00¦uNAME=¦uTYPE=..¦uUNIT=hod¦P12=19¦uWEIGHT=0,000000¦P1=72,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=19 | 3003-4 |  | dle ČSN | hod | 72 | 190 | 13680 | Není | 110 | 7920 | 0
15-Z-9 |  |  |  |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 74670 |  |  | 43230 | 0 |  |  |  | 000000¦bfebff¦T¦2