## ZT_Rozpocet
REKAPITULACE
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 800 - 721
1 |  | A 01 - Vnitřní splašková kanalizace |  |  | 0
1 |  | A 01 - Vnitřní dešťová kanalizace |  |  | 0
2 |  | A 02 - Vnitřní vodovod |  |  | 0
2 |  | A 03 - Vnitřní plynovod |  |  | 0
3 |  | A 04 - Strojní zařízení |  |  | 0
4 |  | A 05 - Zařizovací předměty |  |  | 0
|  | Zdravotní technika - součet |  |  | 0
5 |  | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767 |  |  | 0
6 |  | TEPELNÉ IZOLACE 800 - 713 |  |  | 0
7 |  | NÁTĚRY 800 - 783 |  |  | 0
7 |  | Venkovní vodovod |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0
Poznámka :
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Konkrétní typy zařizovacích předměrů budou
upřesněny investorem v rámci přípavy stavby.
Ve Zlíně 20. 09. 2016
721 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a příslušného spojovacího materiálu
KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi
1 | 721 17-6222 | DN 100 | m | 32 | 0
2 | 721 17-6223 | DN 125 | m | 41 | 0
3 | 721 17-6224 | DN 150 | m | 5 | 0
HT - odpadní hrdlové svislé
4 | 721 17-6114 | DN 75 | m | 3 | 0
5 | 721 17-6115 | DN 100 | m | 8 | 0
Odpadní potrubí připojovací
6 | 721 17-6102 | DN 40 | m | 5 | 0
7 | 721 17-6103 | DN 50 | m | 5 | 0
8 | 721 17-6105 | DN 100 | m | 5 | 0
Vyvedení odpadních výustek
9 | 721 19-4104 | 40 x 1,8 | ks | 5 | 0
10 | 721 19-4109 | 110 x 2,3 | ks | 5 | 0
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
vodou
11 | 721 29-0111 | do DN 125 | m | 73 | 0
12 | 721 29-0112 | do DN 200 | m | 5 | 0
kouřem
13 | 721 29-0123 | do DN 300 | m | 26 | 0
Dodávka plastových tvarovek
14 | Nabídková cena | Manžeta pro připojení klozetu | ks | 5 | 0
15 | Nabídková cena | Připojení klozetu | ks | 5 | 0
16 | Nabídková cena | Podlahová vpust DN 70 s kloubem | ks | 1 | 0
17 | Nabídková cena | Podlahová vpust DN 100 boční odtok | ks | 1 | 0
18 | Nabídková cena | Přivětrávací ventil na kanalizaci | ks | 4 | 0
Čisticí kusy na svislém potrubí
19 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 70 | ks | 1 | 0
20 | Nabídková cena | Čisticí kus DN 100 | ks | 3 | 0
Montáž a osazení plastového odpadního
34 | Nabídková cena | příslušenství | ks | 20 | 0
Zemní práce při montáži ležaté kanalizace
35 | Nabídková cena | Výkop zeminy | bm | 78 | 0
36 | Nabídková cena | Obsyp pískem | bm | 78 | 0
37 | Nabídková cena | Zásyp výkopu | bm | 78 | 0
38 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži kanalizace | hod | 20 | 0
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
46 | 998 72-1201 | v objektech do 6 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní kanalizace - celkem |  |  | 0
721 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a příslušného spojovacího materiálu
KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi
1 | 721 17-6223 | DN 125 | m | 10 | 0
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
vodou
2 | 721 29-0111 | do DN 125 | m | 10 | 0
Lapač střešních splavenin s otočným kloubem
3 | Nabídková cena | DN 125 | ks | 1 | 0
Montáž a osazení plastového odpadního
4 | Nabídková cena | příslušenství | ks | 1 | 0
Zemní práce při montáži ležaté kanalizace
5 | Nabídková cena | Výkop zeminy | bm | 10 | 0
6 | Nabídková cena | Obsyp pískem | bm | 10 | 0
7 | Nabídková cena | Zásyp výkopu | bm | 10 | 0
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
8 | 998 72-1201 | v objektech do 6 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní dešťová kanalizace - celkem |  |  | 0
722 - VODOVOD
Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 20 včetně tvarovek a fitinků a uložných žlábů
1 | 722 17-2411 | DN 20 | m | 28 | 0
2 | 722 17-2412 | DN 25 | m | 17 | 0
3 | 722 17-2413 | DN 32 | m | 75 | 0
4 | 722 17-2414 | DN 40 | m | 11 | 0
Přípojky ke strojům a zařízením
vyvedení a upenění výpustek
5 | 722 19-0401 | DN 15 | ks | 36 | 0
6 | 722 19-0402 | DN 20 | ks | 2 | 0
Armatury závitové s jedním závitem
nástěnky K247 pro výtokový ventil
7 | 722 22-0111 | G 1/2" | ks | 6 | 0
8 | 722 22-0112 | G 3/4" | ks | 2 | 0
nástěnky K247 pro baterii
9 | 722 22-0121 | G 1/2" | ks | 15 | 0
Montáž armatur závitových s 1 závitem
10 | 722 22-9101 | DN 15 | ks | 6 | 0
Vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou
11 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 6 | 0
Montáž armatur závitových se 2 závity
12 | 722 23-9101 | DN 15 | ks | 2 | 0
13 | 722 23-9103 | DN 25 | ks | 4 | 0
14 | 722 23-9104 | DN 32 | ks | 4 | 0
15 | 722 23-9106 | DN 50 | ks | 1 | 0
Kulový kohout závitový
16 | Nabídková cena | DN 15 | ks | 2 | 0
17 | Nabídková cena | DN 25 | ks | 4 | 0
18 | Nabídková cena | DN 32 | ks | 4 | 0
19 | Nabídková cena | DN 50 | ks | 1 | 0
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
20 | 722 29-0226 | závitového do DN 50 | m | 131 | 0
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
21 | 722 29-0234 | do DN 80 | m | 131 | 0
Odpočtový vodoměr DN 20 s impulsním výstupem
22 | Nabídková cena | Vodoměr DN20 Q3=4 SV | ks | 1 | 0
23 | Nabídková cena | Vodoměr DN20 Q3=4 TUV | ks | 1 | 0
24 | Nabídková cena | M-Bus modul pro vodoměry | ks | 2 | 0
25 | 722 26-9112 | montáž vodoměru | ks | 2 | 0
Ukazovací teploměr rohový s pouzdrem
26 | 734 41-1111 | montáž + dodávka | ks | 2 | 0
27 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži vodovodu | hod | 25 | 0
Přesun hmot pro vnitřní vodovod
28 | 998 72-2201 | v objektech do 6 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní vodovod - celkem |  |  | 0
724 - STROJNÍ VYBAVENÍ
Ponorné kalové čerpadlo včetně plovákového spínacího zažízení - Q=0,5l/s, H=5,0m, 230V/50Hz, P=240W, IP68, I=1,1A
1 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
2 | Nabídková cena | montáž | ks | 2 | 0
Přesun hmot pro strojní vybavení
3 | 998 72-4201 | v objektech do 6 m | % | 0 | 0
|  | Strojní vybavení - celkem |  |  | 0
725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
1 | Nabídková cena | Rozmístění zařizovacích předmětů | ks | 19 | 0
Závěsný klozet keramický
2 | Nabídková cena | dodávka | ks | 4 | 0
3 | Nabídková cena | Sedátko s antibakteriální úpravou | ks | 4 | 0
4 | 725 11-9306 | Montáž klozetových mís závěsných | ks | 4 | 0
Nosný prvek pro WC ovladání zepředu
5 | 111.300.00 | dodávka | ks | 4 | 0
6 | 725 11-9110 | Montáž splachovacích nádrží | ks | 4 | 0
7 | Nabídková cena | Souprava pro odhlučnění | ks | 4 | 0
8 | 115.770.11.5 | Ovládací tlačítko čelní | ks | 4 | 0
Závěsný klozet invalidní
9 | 8.2064.2 | s hlub. splachováním - dodávka včetně upevnění | ks | 1 | 0
10 | 8.9328.2 | Sedátko s antibakteriální úpravou bez poklopu | ks | 1 | 0
11 | 725 11-9306 | Montáž klozetových mís závěsných | ks | 1 | 0
Předstěnový systém pro závěsný klozet 3/6 l
12 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
13 | 725 11-9110 | Montáž splachovacích nádrží | ks | 1 | 0
14 | Nabídková cena | Souprava pro odhlučnění | ks | 1 | 0
Pneumatické splachování ke klozetu boční
15 | Nabídková cena | pro 2 množství 115.942.11.1 | ks | 1 | 0
16 | Nabídková cena | Krycí deska pro splachovací nádržku | ks | 1 | 0
Doplňky pro tělesně postižené
montáž + dodávka
17 | Nabídková cena | Madlo pro inv. sklopné 55 cm | ks | 1 | 0
18 | Nabídková cena | Madlo pro inv. pevné 55 cm | ks | 1 | 0
19 | Nabídková cena | montáž doplňků | ks | 2 | 0
Umývadlo z bílého diturvitu - 55 cm
20 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 4 | 0
21 | 725 21-9201 | montáž umývadel | ks | 4 | 0
22 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění | ks | 4 | 0
23 | 725 21-9503 | montáž polosloupu | ks | 4 | 0
24 | Nabídková cena | Sifon DN 40 - plastový | ks | 4 | 0
25 | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 4 | 0
Baterie umývadlová stojánková páková
26 | Nabídková cena | dodávka | ks | 4 | 0
27 | 725 82-9301 | montáž stojánkových baterií | ks | 4 | 0
Umývadlo pro tělesně postižené
28 | Nabídková cena | dodávka včetně upevnění a sifonu | ks | 1 | 0
29 | 725 21-9401 | montáž umývadel | ks | 1 | 0
30 | Nabídková cena | Sifon umývadlový podomítkový DN 40 | ks | 1 | 0
31 | 725 86-9101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 1 | 0
Umyvadlová baterié pro invalidy
32 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
33 | 725 82-9301 | montáž stojánkových baterií | ks | 1 | 0
Zrcadlo nad umývadlo sklopné
34 | Nabídková cena | dodávka + montáž | ks | 1 | 0
Pisoárový záchodek keramický s automatickým splachováním včetně sifonu
35 | 8.4307.0 | dodávka | ks | 2 | 0
36 | 725 12-9201 | montáž pisoárů | ks | 2 | 0
37 | 725 86-9218 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 2 | 0
Nosný prvek pro pisoár
38 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
39 | Nabídková cena | Montáž | ks | 2 | 0
Zdroj pro ovládání pisoáru
40 | Nabídková cena | 1/20 - dodávka | ks | 1 | 0
41 | Nabídková cena | Montáž | ks | 1 | 0
Výlevka diturvitová
42 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
43 | Nabídková cena | plastová mřížka sklopná | ks | 1 | 0
44 | 725 11-9205 | montáž výlevky | ks | 1 | 0
Splachovací nádržka vysokopoložená
45 | Nabídková cena | dodávka včetně propojovacího potrubí | ks | 1 | 0
46 | 725 11-9105 | Montáž splachovacích nádržek | ks | 1 | 0
Baterié nástěnná páková s prodloženou husičkou
47 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
48 | 725 82-9202 | montáž nástěnných baterií | ks | 1 | 0
Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem ,vč. krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.
49 | Nabídková cena | dodávka | ks | 6 | 0
50 | Nabídková cena | Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, | ks | 6 | 0
51 | Nabídková cena | montáž baterií sprchových | ks | 6 | 0
Nerezový štěrbinový žlábek vč. zápachové uzávěrky - délka 2000mm atyp
52 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
53 | 721 21-9114 | montáž podlahového žlabu | m | 4 | 0
Tlačná samouzavírací baterie sprchová směšovací do zdi s vodotěsným krytem ,vč. krycí růžice, chromovaná ovládací hlavice, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.
54 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
55 | Nabídková cena | Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze zdi, dvě polohy pro úhel výtoku, vestavěný regulátor 9 l/min, | ks | 2 | 0
56 | Nabídková cena | montáž baterií sprchových | ks | 2 | 0
57 | Nabídková cena | Sedačka do sprchy pro TP sklopné, rozměr 40x31 cm, nosnost min. 150 kg | ks | 2 | 0
58 | Nabídková cena | Svislé madlo nerezové 600mm | ks | 2 | 0
59 | Nabídková cena | Vodorovné madlo nerezové 600mm | ks | 2 | 0
60 | Nabídková cena | montáž sprchových doplňků | ks | 6 | 0
Nerezový štěrbinový žlábek vč. zápachové uzávěrky - délka 1500mm atyp
61 | Nabídková cena | dodávka | ks | 2 | 0
62 | 721 21-9114 | montáž podlahového žlabu | m | 3 | 0
Baterie sprchová nástěnná páková s ruční sprchou
63 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
64 | Nabídková cena | sprchová sada s tyčí ( 5 funkcí ) | ks | 1 | 0
65 | 725 84-1411 | montáž baterií sprchových | ks | 1 | 0
66 | Nabídková cena | Sedačka do sprchy pro TP sklopné, rozměr 40x31 cm, nosnost min. 150 kg | ks | 1 | 0
67 | Nabídková cena | Svislé madlo nerezové 600mm | ks | 1 | 0
68 | Nabídková cena | Vodorovné madlo nerezové 600mm | ks | 1 | 0
69 | Nabídková cena | montáž sprchových doplňků | ks | 3 | 0
Nerezový štěrbinový žlábek vč. zápachové uzávěrky - délka 2200mm atyp
70 | Nabídková cena | dodávka | ks | 1 | 0
71 | 721 21-9114 | montáž podlahového žlabu | m | 2.2 | 0
Ventil rohový s filtrem
72 | Nabídková cena | dodávka | ks | 16 | 0
73 | 725 81-9401 | Montáž rohových ventilů s trubičkou | ks | 16 | 0
Dvířka plastová
74 | Nabídková cena | kovová lakovaná 150 x 300 mm | ks | 4 | 0
75 | Nabídková cena | kovová lakovaná 300 x 300 mm | ks | 4 | 0
76 | Nabídková cena | Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů | hod | 35 | 0
Přesun hmot pro zařizovací předměty
77 | 998 72-5201 | v objektech do 6 m | % | 0 | 0
|  | Zařizovací předměty - celkem |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
Montáž atypických konstrukcí
1 | 767 99-5101 | do hmotnosti 5 kg | kg | 50 | 0
Montáž atypických konstrukcí
2 | Nabídková cena | ocelových profilů | t | 0.05 | 0
Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 | 998 76-7201 | v objektech do 6 m | % | 0 | 0
|  | Doplňkové konstrukce - celkem |  |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ
Návleková izolace na potrubí ve stěně a v podlaze - tl. 13 mm
1 | Nabídková cena | DN 20 | m | 28 | 0
2 | Nabídková cena | DN 25 | m | 9 | 0
3 | Nabídková cena | DN 32 | m | 75 | 0
4 | Nabídková cena | Montáž izolace tepelné | bm | 112 | 0
Tep. izolace návleková s Al fólií na teplé vodě
5 | Nabídková cena | DN 32 - 25mm | m | 4 | 0
6 | Nabídková cena | DN 40 - 25mm | m | 5 | 0
Tepelná izolace kaučuková tl. 13mm - studená
7 | Nabídková cena | DN 32 | m | 4 | 0
8 | Nabídková cena | DN 40 | m | 6 | 0
9 | 713 46-3211 | Montáž izolace tepelné | bm | 19 | 0
Přesun hmot pro tepelné izolace
10 | 998 71-3201 | v objektech do 6 m | % | 0 | 0
|  | Tepelné izolace - celkem |  |  | 0
NÁTĚRY
Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický
1 | 783 22-6100 | základní | m2 | 5 | 0
2 | 783 22-5100 | krycí s 1x emailováním | m2 | 5 | 0
|  | Nátěry - celkem |  |  | 0
VENKOVNÍ VODOVOD
Přívod vody z objektu SO 102
Potrubí z plastových hmot PE 100 - dodávka a montáž
1 | Nabídková cena | lPE 63x3,7 - studená voda | m | 37 | 0
2 | Nabídková cena | lPE 40x2,4 - studená vody | m | 41 | 0
3 | 871 16-1121 | montáž vodovodního potrubí | m | 78 | 0
Předizolované potrubí pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody - dodávka a montáž
4 | Nabídková cena | DN 40/110 - teplá voda | m | 74 | 0
5 | Nabídková cena | DN 25/90 - cirkulace teplé vody | m | 74 | 0
6 | Nabídková cena | montáž vodovodního potrubí | m | 148 | 0
7 | Nabídková cena | Drát kruhový CY 6 mm2 | m | 226 | 0
8 | Nabídková cena | Zakrytí výstražnou fólií PVC š=33 cm | m | 226 | 0
9 | 892 23-3111 | Proplach a dezinfekce potrubí DN 40-70 mm | m | 226 | 0
Zemní práce
10 | Nabídková cena | Výkop zeminy | bm | 78 | 0
11 | Nabídková cena | Obsyp pískem | bm | 78 | 0
12 | Nabídková cena | Zásyp výkopu | bm | 78 | 0
|  | Venkovní vodovod - celkem |  |  | 0