## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.3.4.2 | Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
D.1.3 |  | Stav.úpravy zázemí,přístavba |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
K16620016 |  | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | K16620016
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | K16620016 Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  |  | Rozpočet : | D.1.3.4.2
Objekt : |  | D.1.3 Stav.úpravy zázemí,přístavba |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7391 | Demontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | HZS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | K16620016 Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  | Rozpočet: | D.1.3.4.2
Objekt : |  | D.1.3 Stav.úpravy zázemí,přístavba |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 722181213RT9 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
2 | 722181213RU2 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
3 | 722182011R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 749 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
4 | 722182014R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
5 | 732199100R0P | Montáž idenfikačního štítku požárního vč. dodávky | soubor | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
6 | 713 0011 | Protipožární těsnění prostupů ocel. trubek přes stavební požárně dělící konstrukci: silikonový | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | protipožární tmel |  |  |  |  | protipožární tmel | 3
|  | kartuše 310 ml |  |  |  |  | kartuše 310 ml | 3
|  | d+m |  |  |  |  | d+m | 3
7 | 713 0012 | Ruční vytlačovácí přístroj | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | 283233621 | Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 283233621 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
9 | 63143050 | Pouzdro potrubní minerální Al 22/20 mm | m | 341 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63143050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00027
10 | 63143081 | Pouzdro potrubní minerální Al 28/30 mm | m | 125 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63143081 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00037
11 | 63143082 | Pouzdro potrubní minerální Al 35/30 mm | m | 283 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 63143082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00042
12 | 63143083 | Pouzdro potrubní minerální Al 42/30 mm | m | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 63143083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00048
13 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
14 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
15 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.0339 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
16 | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 | m | 39 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00257
17 | 723150366R00 | Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00301
18 | 733111123R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.doDN 15 | m | 341 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00692
19 | 733111124R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 | m | 132 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0066
20 | 733111125R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 | m | 290 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00746
21 | 733111126R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 | m | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00827
22 | 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 44 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
23 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
25 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 733133151R00 | Kompenz.U s hladkými ohyby ON 13 2720, do DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00781
28 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 789 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
29 | 970031035R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do 39 mm | m | 6.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
30 | 970034039R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do 39mm | m | 6.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
31 | 970051035R00 | Vrtání jádrové do ŽB do 39 mm | m | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 | 970056039R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB d do 39 mm | m | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00225
33 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
34 | 725980122R01 | Dvířka z plastu, 300 x 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
35 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 44 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
38 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
39 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
41 | 734235122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
42 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
43 | 734266222R00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
44 | 734291951R00 | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
45 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
46 | 734-001 | Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 20 vč. izolace pro DN 20 |  |  |  |  | DN 20 vč. izolace pro DN 20 | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
47 | 734-002 | Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 20NF |  |  |  |  | DN 20NF | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
48 | 734-003 | Autom.odvzduš.ventil s plovákem řízeným bezúkap.odvzduš.ventilem G 1/2 dodávka | ks | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
49 | 734-101 | Termostatický ventil s automatickým omezen průtoku, s přesným nastavením omezovače průtoku | ks | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dle výkonu otopného tělesa, průtok 10-150l/h, s oranžovou montážní krytkou, přímé provedení, připojovací závit M30x1,5 (nastavovací klíč pro -součást balení ventilu) |  |  |  |  | dle výkonu otopného tělesa, průtok 10-150l/h, s oranžovou montážní krytkou, přímé provedení, připojovací závit M30x1,5 (nastavovací klíč pro -součást balení ventilu) | 3
|  | Rp 1/2", |  |  |  |  | Rp 1/2", | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
50 | 734-104 | Vypouštěcí nástavec pro šroubení 1/2'' připojení hadice | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
51 | 734-105 | Připojovací šroubení přímé s automatickým omezením průtoku, bez vypouštění. Pro otopná tělesa typu | ks | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | ventil-kompakt s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, ?p = 10,15- 60 kPa |  |  |  |  | ventil-kompakt s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, ?p = 10,15- 60 kPa | 3
|  | Rp 1/2'', |  |  |  |  | Rp 1/2'', | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
52 | 734-106 | Krytka šroubení d+m | ks | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
53 | 734-1081 | Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky připojení vnější závit G3/4" pro šroubení | ks | 38 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | d 12mm, |  |  |  |  | d 12mm, | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
54 | 734-1082 | Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky připojení vnější závit G3/4"(pro šroubení | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | d 15mm |  |  |  |  | d 15mm | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
55 | 5512001433 | Šroubení přímé 1" | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001433 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
56 | 5513730620 | Hlavice termostatická standartní bilá barva dodávka | kus | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 5513730620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0001
57 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
58 | 735156260R00 | Otopná tělesa panelová 11 600/ 400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00864
|  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, |  |  |  |  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu | 3
59 | 735156262R00 | Otopná tělesa panelová 11 600/ 600 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01296
|  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, |  |  |  |  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu | 3
60 | 735156661R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/ 500 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01815
|  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, |  |  |  |  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu | 3
61 | 735156683R00 | Otopná tělesa panelová 22 900/ 700 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03941
|  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, |  |  |  |  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu | 3
62 | 735156685R00 | Otopná tělesa panelová 22 900/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.05067
|  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, |  |  |  |  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu | 3
63 | 735156687R00 | Otopná tělesa panelová 22 900/1100 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06193
|  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, |  |  |  |  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu | 3
64 | 735156787R00 | Otopná tělesa panelová 33 900/1200 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.1014
|  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, |  |  |  |  | s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků na stěnu | 3
65 | 735157261R00 | Otopná těl.panel.11 600/ 500 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0108
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
66 | 735157262R00 | Otopná těl.panel 11 600/ 600 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01296
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
67 | 735157280R00 | Otopná těl.panel. 11 900/ 400 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01312
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
68 | 735157660R00 | Otopná těl.panel. 22 600/ 400 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.012
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
69 | 735157666R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1000 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0363
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
70 | 735157668R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1200 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04356
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
71 | 735157670R00 | Otopná těl.panel. 22 600/1600 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.05808
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
72 | 735157681R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 500 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02815
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
73 | 735157682R00 | Otopná těl.panel. 22 900/ 600 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03378
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
74 | 735157686R00 | Otopná těl.panel. 22 900/1000 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0563
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
75 | 735157687R00 | Otopná těl.panel. 22 900/1100 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06193
|  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, |  |  |  |  | se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, | 3
|  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, |  |  |  |  | připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, | 3
|  | včetně upěvňovacích prvků |  |  |  |  | včetně upěvňovacích prvků | 3
76 | 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 735158230R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 735-0001 | Montáž podlahového topení 217,00m2 | m2 | 217 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
80 | 735-00012 | Doprava,pořízení materiálu pro podlahové topení | kpl. | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
81 | 735-001 | Systémová deska s izolací 11/31 dodávka | m2 | 217 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
82 | 735-002 | trubka pro podlahové topení 17 x 2,0 dodávka | m | 1900 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
83 | 735-003 | ochranná trubka 16/17 dodávka | m | 129 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
84 | 735-004 | vodicí oblouk 90° - 25 dodávka | ks | 34 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
85 | 735-005 | okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm dodávka | m | 239 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
86 | 735-006 | Spojovací pás dodávka | ks | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87 | 735-007 | Ukončovací pás dodávka | ks | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
88 | 735-008 | Upevňovací skoba dodávka | ks | 65 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | 735-009 | připojovací šroubení 17 x 2,0 - G 3/4 dodávka | ks | 34 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | 735-101 | Podlahový rozdělovač z nerezové oceli s automatickými regulátory průtoku v přívodním | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | potrubí každého okruhu, s termostatickými vložky s připojením M30x1,5 na vratném potrubí každého okruhu, připojení přívodního potrubí přes šroubení s převlečnou maticí s plochým těsněním, vč. vypouštěcího ventilu 1/2" a nástěnného držáku se zvukovou izolací, Připojení jednotlivých topných okruhů na 3/4" eurokonus |  |  |  |  | potrubí každého okruhu, s termostatickými vložky s připojením M30x1,5 na vratném potrubí každého okruhu, připojení přívodního potrubí přes šroubení s převlečnou maticí s plochým těsněním, vč. vypouštěcího ventilu 1/2" a nástěnného držáku se zvukovou izolací, Připojení jednotlivých topných okruhů na 3/4" eurokonus | 3
|  | počet okruhů 8 |  |  |  |  | počet okruhů 8 | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
91 | 735-1011 | Podlahový rozdělovač z nerezové oceli s automatickými regulátory průtoku v přívodním | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | potrubí každého okruhu, s termostatickými vložky s připojením M30x1,5 na vratném potrubí každého okruhu, připojení přívodního potrubí přes šroubení s převlečnou maticí s plochým těsněním, vč. vypouštěcího ventilu 1/2" a nástěnného držáku se zvukovou izolací, Připojení jednotlivých topných okruhů na 3/4" eurokonus |  |  |  |  | potrubí každého okruhu, s termostatickými vložky s připojením M30x1,5 na vratném potrubí každého okruhu, připojení přívodního potrubí přes šroubení s převlečnou maticí s plochým těsněním, vč. vypouštěcího ventilu 1/2" a nástěnného držáku se zvukovou izolací, Připojení jednotlivých topných okruhů na 3/4" eurokonus | 3
|  | počet okruhů 9 |  |  |  |  | počet okruhů 9 | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
92 | 735-102 | Připojovací set č.5 se směšovací stanicí s energet úsporným čerpadlem | kpl. | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | termostatickou hlavicí s příložným čidlem a elektrickým příložným havarijním termostatem 230V 15A |  |  |  |  | termostatickou hlavicí s příložným čidlem a elektrickým příložným havarijním termostatem 230V 15A | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
93 | 735-103 | Skříň pro rozdělovače, montáž do stěny velikost 5, ŠxVxH 1025x710x150-1ks, | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1025x710x125-1ks |  |  |  |  | 1025x710x125-1ks | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
94 | 735-104 | Dvoubodový termický pohon pro rozdělovače podlahového vytápění | ks | 17 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 24V normálně otevřeno (NO) |  |  |  |  | 24V normálně otevřeno (NO) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
95 | 735-204 | Horní kryt deskového radiátoru typ 22 dl 800-1600 d+m | ks | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
96 | 735-2041 | Horní kryt deskového radiátoru typ 11 dl 800 d+m | ks | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
97 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7391 | Demontáže | [5 empty] | 1
98 | 713461811U00 | Odstraň izol potrub pouzdry -100mm | m | 640 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
99 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 150 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
100 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 190 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
101 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
102 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 260 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
103 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 60 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
104 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
105 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových vč. připojovácích armatur | m2 | 127.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
106 | 735-001 | Demontáž horního krytu radiatoru | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
107 | 735-002 | Demontáž vytápěcích jednotek vč. upevňovácích prvků | ks | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.05
108 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.471 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
109 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 104.5935 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
110 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 7.471 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 7391 Demontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
111 | 767990010RAB | Atypické ocelové konstrukce doplňkové konstrukce ocelové | kg | 300 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00106
112 | 767-001 | Doplňkové konstrukce z profil.materiálu,závěsy táhla,kluzné uložení,osové vedení,pevné body | kg | 260 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
114 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
115 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
116 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 789 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | HZS | [5 empty] | 1
117 | 904 R00 | Hzs-Proplach stávajících 10 ks otop. těles desko radik typ 22 dl.1600mm v.600 | h | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3
118 | 904 R01 | Hzs-zajištění požárního dozoru po řezání a sváření | h | 48 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
119 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška,vyvážení a zaregulování systému | h | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
120 | 909 R00 | Hzs-stavební přípomoce | h | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3
| Celkem za | 799 HZS |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0